我院东院（秀山医院）克莱门特中央空调保养项目参数及服务要求

设备情况：我院东院（秀山医院）空调机组于2018年8月到货，并于2020年5月安装调试运行至今，此期间内空调机组冷冻油未进行过更换。现根据产品维护手册要求，为确保空调机组正常运转，我院须定期给空调机组冷冻油进行更换。

| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷冻油 | 克莱门特UC6460197 | 270 | L | 三台螺杆机9个系统/每个系统30L（按照实际发生数量进行费用结算） |
| 冷媒 | 专用R134A | 16 | 瓶 | 三台螺杆机和一台离心机 （按照实际发生数量进行费用结算） |
| 冷冻油 | 克莱门特N8051301 | 60 | L | 离心机用油量 （按照实际发生数量进行费用结算） |
| 过滤器 | 专用H100 | 27 | 节 | 三台螺杆机9个系统/每系统3节 （按照实际发生数量进行费用结算） |
| 过滤器 | 专用过滤器 | 1 | 项 | 离心机（按照实际发生数量进行费用结算） |

（一）评标办法及金额年限

1、评标办法：综合评分。

2、项目控制金额：131900元

3、项目控制年限：三年。

（二）服务要求

- 具备相关克莱门特中央空调零配件销售资质，提供产品认证证书、产品检验报告（国家）复印件。开标当天须携带样品（冷冻油）至开标现场，中标后按照要求提供保养服务。

2、凡供应的产品必须符合国家（行业）标准。售出的商品，属质量问题的，按国家商品“三包”规定执行。

3、为了更好的服务各单位，根据要求，需及时将物品送到各单位指定地点。

4、如在使用过程中出现产品本身质量问题，承诺无条件退换。如因产品质量原因造成的损害，由中标方承担一切后果。

### （三）商务要求

1、中标人提供的所有货物须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与招标文件中的要求及其投标文件中的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的货物，报价中必须包含首次检测费用。

3、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

4、技术支持：

4.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

4.2中标人负责供货、安装摆放完毕。

5、质保及售后服务：

5.1售后服务响应时间：中标人需设有专门的售后服务队伍，建立完备的故障响应机制。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接到电话24小时内到达现场,48小时内解决问题。

5.2 服务期内由招标人对其服务质量进行考核,不合格可由招标人解除合同重新招标。

6、付款方式：每年结清，分3次支付（共3年）。

# 7、交货地点：采购人指定地点。

# 8、交货日期：接到采购方通知后3日内进场。

| 机器型号：PSRHH6003C-Y 序列号：B100099631/99632/99633 机组型号：CCS0800 序列号：B100075510 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价(含税) | 总价(含税) | 备注 |
| 1 | 冷冻油 | 克莱门特UC6460197 | 270 | L | 280.00 | 75,600.00 | 三台螺杆机9个系统/每个系统30L |
| 2 | 冷媒 | 专用R134A | 16 | 瓶 | 900.00 | 14,400.00 | 三台螺杆机和一台离心机 |
| 3 | 冷冻油 | 克莱门特N8051301 | 60 | L | 280.00 | 16,800.00 | 离心机用油量 |
| 4 | 过滤器 | 专用H100 | 27 | 节 | 300.00 | 8,100.00 | 三台螺杆机9个系统/每系统3节 |
| 5 | 过滤器 | 专用过滤器 | 1 | 项 | 2,000.00 | 2,000.00 | 离心机 |
| 6 | 人工差旅辅材+运费 |  | 1 | 项 | 15,000.00 | 15,000.00 |  |
| 合 计（人民币）： |  | 壹拾叁万壹仟玖佰圆整 |  |  |  | ¥131,900.00 |  |
| ● | 报价含13%的增值税 |  |  |  |  |  |  |