赛德科移动DR维保服务要求

- 提供原厂售后授权书；

- 原厂维修工程师不低于两名（提供培训证书）

3、首次电话响应≤2小时；到达现场≤12小时

4、保证年开机时间	 年故障停机≤18天（年开机率≥95%）

5、每年定期预防性保养	≥2次

6、合同期内保证备供应；外地运输配件到达时间≤48小时（含节假日）

7、提供同期主要、易损的备件价格明细，维修的最终价格需要得到院方的确认

8、提供维修保养电子、纸质报告；供提预防性保养计划

9、维修超过48小时的需提供移动DR作为备用机，保证临床工作

10、合同期内设备符合医疗设备安全标准

11、合同期内保证设备稳定清晰的检查图像质量

12、热线电话技术支持全天24小时，并提供云保修系统方便操作