可视经皮肾穿刺系统

1.设备组成，包含光纤内窥镜和导引针，

光纤内窥镜参数：

A工作长度:850mm

B工作直径：0.8mm

C视场角：＞80°

D视向角：0°

E清晰度：10000像素

2.导引针参数：

A外径：4.2Fr

B 工作通道：3.6Fr

C.工作长度：152mm

D.有三个工作通道，分别为光纤内窥镜通道，器械通道和注水通道

三、商务要求

1、整机免费原厂质保不少于1年

2、付款方式：验收合格后支付货款90%，余款1年后支付。