第一节：采购要求

一、本项目采购服务内容为: 重症急诊楼空气源系统维修及维保服务。

维修内容：

1，维修保养两台空气源空压机，一台博格K8空压机、一台瑞田SF8空压机；或更换同品牌同型号或不低于同档次的空压机（博格K8空压机价值11万元、瑞田SF8空压机价值5万元）。

2，维修保养空气源两台干燥泵

3，更换老化空气管路

4，更换空压机空气滤芯、密封圈和润滑脂

5，检修效验恒压罐高压表和安全阀，且更换自动排水器

6，更换电表箱，及空气闸刀

7，更换空气源水气分离器滤芯

8，维修保养急诊楼医用吊塔（共20组，包括更换管路、气源终端、空气闸刀、照明等）

保修内容：

1,提供固定报修电话，进行24小时维保服务

2,每周定期巡检并记录

3,定期管路检测、更换空压机空气滤芯、密封圈和润滑脂

定期效验恒压罐高压表和安全阀

二、服务要求：

1、投标公司须具备二类医疗器械资质、技术人员具备电工证、压力管道证操作证、瑞田空压机或者博格空压机技能培训证书。

2、投标人需要本市设立技术人员办公点，报修后到现场响应时间在1小时内；

3、本项目工作量由投标人自行现场测量，所有更换配件及维保服务，均包含在此次招标中标价格内。

4、本项目不接受分包。

第二节 商务要求

1、签定合同后一个月内完成整体空气源系统维修；

2、预算为8万一年，服务期为三年，一年一支付，每年年底根据考核情况进行结算。

3、若报修响应时间不及时，因空气源故障造成医院呼吸机损坏，将按呼吸机维修费用扣除中标方维保款项。

4、签订合同并完成全面维修后退还履约保证金。

第三节   考  核

一、考核组织

1、甲方成立考核管理小组，进行全面考核管理。

- 考核管理小组由ICU、急诊科、医学装备科相关负责人组成。

二、考核方法

1、考核由考核小组成员现场检查，一季度（三个月）考核一次。

2、考核小组现场检查打分，考核人员签字。

- 3、考核满分为100分，90分为合格分。

三、处罚

- 1、每次考核90分为合格分，低于90分，每下降一分扣中标价的1%。

- 2、空气源出现故障，导致临床呼吸机出现损坏，将按呼吸机维修费用直接扣除相应的维保费用；

- 3、考核低于70分直接解除合同。

重症急诊楼空气源维修及维保服务考核表

| 细则要求 | 扣分标准 | 分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 要求每周对空气源签到巡视记录 | 缺勤一次扣4分 | 20 |  |
| 要求安排技术人员坐班，提供24小时电话报修服务，若空气源系统故障报修，要求40分钟内到场，2小时内修复 | 若电话无人接听或超时一次扣6分 | 40 |  |
| 定期更换易损配件及耗材，并提供更换清单及照片 | 超时一次扣4分 | 20 |  |
| 保持环境卫生状况良好，每次维修或保养必须填写维修单，记录详细过程并要求当事人签字 | 发现一次扣4分 | 20 |  |