第一节采购要求

一、本项目采购服务内容为: 富士品牌内窥镜保修。

维保项目预算为27.6万元

维保内容：

1、内窥镜信息

| 名称 | 型号 | 序列号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子胃镜 | EG-760R | 3G402G006 |  |
| 电子放大胃镜 | EG-760Z | 1G403G306 |  |
| 电子结肠镜 | EC-760R-V/M | 1C727G318 |  |
| 电子结肠镜 | EC-760R-V/M | 1C727G255 |  |

2、签订合同后检测内窥镜情况,如有故障或老化情况，予以维修。

3、每年度对出现老化现象的部件进行免费更换配件。

4、所有更换的配件均为富士原厂全新配件。

5、保证合同清单内的每个产品使用率达到95%以上(按365天计算),如达不到约定要求,每延误1天,按1: 3比例延长维保时间。

二、服务要求：

1、投标人需要具备400报修热线，报修后电话响应时间2小时以内,现场响应时间在12小时内；

2、每年度对科室人员操作使用及镜子洗消进行指导和培训一次;

3、售后工程师巡检频率为每月1次,巡检时对产品进行检查和日常保养,填写巡检单留存。

4、本项目采用单一来源采购

第二节商务要求

1、服务期限：三年；

2、每年度保修完成，30日内支付本年度保修款；