一次性脑科手术用球囊导管套件参数

- 产品材质：特殊运用天然乳胶、PVC、PP材质

- 产品包装：单球囊包装（可根据使用调整）

- 产品适用范围：用于三叉神经痛球囊压迫术作为工具

- 产品使用性能：

4.1具备用于三叉神经痛球囊压迫术许可的专用产品，柔性套开球囊

4.2球囊头端不可脱金属标识，有助于显示球囊位置

- *5一次性脑科手术用球囊导管套件导管套件包含：牵开球囊，管状脑压板、