商务要求

（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其 投标文件的技术要求偏离表（如果被评委会接受的话）相一致。若招 标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应 标准及规范为准。

2、所投医疗器械必须符合《医疗器械监督管理条例》等国家相关强制性要求。

2.1	投标人须在投标文件中提供所投止血纱符合以下条件之一的相应材料，否则视为商务要求未完全响应：

（1）	条件一：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供所投医疗器械的医疗器械注册证扫描件（在有效期内）；

（2）	条件二：所投产品为第一类医疗器械的，提供所投医疗器械的第一类医疗器械备案凭证扫描件和第一类医疗器械备案信息证

明材料扫描件。

2.2	合同签订之后，供货前，中标人须向采购人提供所投其他医疗器械符合以下条件之一的相应材料，否则采购人有权解除合同：

（1）	条件一：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供所投医疗器械的医疗器械注册证扫描件（在有效期内）；

（2）	条件二：所投产品为第一类医疗器械的，提供所投医疗器械的第一类医疗器械备案凭证扫描件和第一类医疗器械备案信息证明材料扫描件。

3、技术支持

3.1	中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2	中标人负责供货完毕。

4、产品有效期：

4.1	中标人交货时所供货物距离产品有效期到期的时间不得少于 18 个月。

4.2	中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

5、培训：

5.1	中标人应对采购人的操作人员提供现场培训。

5.2	现场培训能够根据采购人需要，合理安排。

5.3	培训费用包含在总投标价中。

6、供货期：本项目分批次进行交货，自合同签订后，接采购人通知之时起 48 小时内按采购人需求送达指定地点并开具本批次发票。

7、供货地点：马鞍山市人民医院（采购人指定地点）。

8、验收：

8.1	采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，总投标价中必须包含首次检测费用。

8.2	货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关 单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各 种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以 及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料） 所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的 检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文 件。

8.3	对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，中标人

应及时进行整改，最终验收合格后，采购人向中标人签发最终验收证明。

8.4	本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知”（财办库【2020】123 号）文件要求，必要时由采购人在履约验收环节根据实际情况要求中标人出具检测报告。

8.5	中标人在一个季度内所供货物不良率超过（含）3‰的，采购人有权解除合同，中标人不得因此要求赔偿。

9、付款方式：按货物供应批次进行付款，每批次货物经验收合格之日起 13 个月内支付该批次采购量的合同款。

10、若本项目中标货物与国家、安徽省相关文件冲突（如省集采平台将本项目货物纳入集中采购目录或带量采购目录中），采购人可单方面解除合同，中标人不得因此要求赔偿。

11、本项目总投标价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购 置费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、培训费、验收费、采购代理服务费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费、以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及 合理利润。