预算：28.8万元

数量：480片

可吸收止血纱（可吸收止血材料）参数

- 总体要求：

  - 用于各类手术中结扎或其他传统止血方法不适用或无效时，帮助控制毛细血管、静脉和小动脉出血。

  - *产品注册证为三类，可体内使用

二、功能要求

- 呈白色或浅黄色

- 不遮挡手术视野，不形成斑块，且术后复查CT及核磁共振无伪影。

- 产品可平贴、包裹、填塞、分层、任意塑形使用。

- 可直接在止血纱上电凝。

- 适用于各种外科手术渗出血创伤止血。

- 对局部组织无刺激性，无免疫原性和动物源传染风险。

- 对凝血功能障碍的病人和肝素化治疗者均有效。

- 一次性使用，无菌。

- 产品参数：

1.止血时间：≤120秒 
2.吸收时间：1-2周 
3.有效期：≥18个月