射线防护用品参数

总体要求：

- 分体式防护服  4套  (M号1套、L号2套、XL号1套)

- 直身式防护服  3套 （L号1套、XL号2套）

- 防护围脖 7个

- 防护帽1顶

- 防护服
1、防护材料：无铅创防护材料，采用纳米技术，金属粒子均匀分布，无漏射。

2、内层材料：速干面料，舒适、透气、抗汗、防水、抗污、防渗透。
3、外层材料：采用PU抗菌材料，具备柔软、耐伸拉、重量轻；并具备防水、防火、耐磨、抗菌、抗静电；
4、防护服分为分体式及直身式。防护服正面每片防护层铅当量≥0.5mmPb，防护衣背部及袖子铅当量≥0.25mmPb，防护衣重量≤6 kg。
5、具有减轻腰部承重的设计，防止脊椎损伤，长度可根据需求调节。

6、能够消除了荧光效应和“二次荧光辐射”给医务人员身体带来的伤害。

- 防护围脖

1、防护材料：无铅防护材料，铅当量：0.5mmpb；

2、内层材料：速干面料，舒适、透气、抗汗。

3、外层材料：柔软、耐伸拉、重量轻；防水、防火、耐磨、抗菌。无刺鼻气味。

4、采用“魔术贴”固定，可适应成人、及儿童佩戴

- 防护帽

1、防护材料：无铅防护材料，铅当量：0.5mmpb；

2、内层材料：速干面料，舒适、透气、抗汗。

3、外层材料：柔软、耐伸拉、重量轻；防水、防火、耐磨、抗菌；

4、松紧设计贴合使用者；

四、衣架及衣撑

1、配备二个落地铅衣架，每个铅衣架可挂两个铅衣撑

2、配备6个铅衣撑

五、其他

1、防护服大小如不合适，供货时免费调换一次；

2、防护服、围脖、帽等颜色中标后根据医院要求确定。