免散瞳眼底照相机

1、适用范围：在免散瞳状态下提供眼底视网膜的彩色照相功能，用于糖尿病筛查以及其它眼底疾病的辅助诊断。

*2、多点触控：相机自带全触摸液晶显示屏，支持多点触控，医生可以随时缩放/平移照片检查眼底细节，还可以轻松触控屏幕来编辑和预览患者信息。

3、重量：小巧、重量轻、可拆卸，方便携带。

4、高清成像、高成片率：≥2400万像素高敏感性星光级图像传感器，12位超高清4K图像输出，一次性成片、成片质量好、拍摄效率高。

6、网络通讯：自带4G模块，随时可使用移动网络进行数据传输。

7、支持DICOM通过DICOM协议无缝对接医疗系统PACS/HIS/RIS等。

8、多模式病例录入：支持手动录入，也支持扫码枪、身份证阅读器自动录入。

、丰富的输入法：支持英文/拼音/五笔输入法，满足所有用户的文本输入需求。

10、支持PC端操作：自主研发PC端控制软件，和免散瞳眼底照相机连接后即可进行实时通信。

11、支持大屏展示：外接HDMI大屏显示器，同步显示免散瞳眼底照相机系统内容。

12、支持彩色打印：外接激光彩色打印机，及时打印眼底报告。

13、支持鼠标键盘输入：支持外接蓝牙鼠标、键盘，提升病例录入效率。

14、主要性能参数：图像采集模式、免散瞳。

14.1视场角：≥ 40°

14.2工作距离：≥ 25mm

14.3最小瞳孔：≤ 3.3mm

14.4操作模式：手动

14.5对焦模式：自动

14.6曝光模式：自动

14.7采集像素：≥2400万

14.8屈光补偿范围：±20D

14.9固视灯：内置

14.10观察光源 ：红外LED

14.11拍摄光源 ：白色LED

- 标配工作站1套

- 配套台车1辆

- 免费提供AI诊断服务≥1年

- 免费整机质保≥ 3年