产品的相关技术要求

| 产品名称： | Invisalign定制式矫治器 |
| --- | --- |
| 允许采购进口产品 | 是（√）否（） |
| 产品规格型号： | Invisalign System-Moderate、Invisalign System-Comprehensive、Invisalign System-Comprehensive Phase 、InvisalignFirst- Comprehensive Phase ，Invisalign Aligners |
| 产品材质： | SmartTrack材料 |
| 产品组成： | 产品由矫治器和选配附件正畸定位器组成。矫治器采用SmartTrack材料制造，该材料是由聚氨酯和聚酯的多层热塑性材料制成。选配附件正畸定位器采用EX15材料（热塑性工程聚氨酯树脂材料）制造。不包含软件。 |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 套 |
| 产品适用范围： | 产品适用于在咬合不正的正畸治疗过程中牙齿矫正。 |
| 产品使用性能： | 耐磨性较好，牙齿移动速度快，佩戴舒适，回弹性好，贴合度高 |

填表人签名：          2022年10月21日