产品的相关技术要求

| 产品名称： | 定制式隐形正畸矫治器 |
| --- | --- |
| 允许采购进口产品 | 是（）否（√） |
| 产品规格型号： | Smartee-A |
| 产品材质： | 聚对苯二甲酸乙二酯-乙二醇共聚酯材料 |
| 产品组成： | 产品由聚对苯二甲酸乙二酯-乙二醇共聚酯材料制成，产品设计软件采用本企业自编的上海正雅数字化正畸软件（SmartCheck V5.0） |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 套 |
| 产品适用范围： | 根据临床医师的设计要求制作，供非骨性牙列错颌畸形的矫治用 |
| 产品使用性能： | 错颌畸形的矫治用，该矫治器具有自适应性，超弹性，记忆性，抗撕裂性，隐形性和耐污性 |

填表人签名：            2022年10月21日