马鞍山市人民医院耐压试验参数

投标方资质：投标方须具有承装（修、试）电力设施许可证五级或以上资质，操作人员须具有高压电工作业证。

预算：17.6万元/年

服务期：三年，合同一年一签

付款方式：试验完毕并出具试验报告后支付（一年支付一次）。

服务内容：

中标方需对马鞍山市人民医院本部及东院高低压电气设备进行耐压试验，主要内容有：配电房内变压器、氧化锌避雷针、高压电缆、熔断器、高压计量柜、高压PT柜、高压馈电柜、户外真空熔断器、环网柜调试等，并在第一年服务期内更换施耐德断路器1250A一台，具体内容详见工程量清单。

招标方式：采用竞争性谈判方式招标