STORZ腹腔镜器械参数

一、总体要求：全新未使用的STORZ品牌原装正品。

二、STORZ腹腔镜镜头 2根

1、* HOPKINS II柱状晶体镜：30°，长度31cm，直径10mm，有效景深3-100mm

* 2、光学镜角分辨力≥6.9C/(°)，提供30°镜注册检验报告

* 3、光学镜分辨率≥28.5LP/mm，提供30°镜注册检验报告

4、可高温高压灭菌

5、防球形畸变，蓝宝石镜面，坚固耐磨

* 6、提供原厂产品证明及原厂授权证明，保证货物为正规全新的，未使用的原装正品。

二、STORZ导光束 4根

1、★需原厂全新产品，可与医院现有STORZ腔镜光源系统及镜头兼容使用，无需转换器。

2、导光束长度为250cm,直径4.8mm，通光亮度及色彩还原度满足医院临床使用要求，可高温高压消毒。

三、STORZ氙灯冷光源 1套

1、灯泡：300W氙灯

2、使用寿命：氙灯灯泡寿命≥500小时

3、色温：≥6000K

* 4、电器安全：CF一类认证