马鞍山市人民医院智能化阅片室配置清单

供应商名称：                   联系人姓名：               联系电话：

| 序号 | 设备名称 | 设备基本要求 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 预算单价 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体工学工位（配椅子） | 人体工学工位（配椅子） | 54 | 套 |  |  |  |
| 2 | 86寸并轨智能会诊屏 | 86寸并轨智能会诊屏 | 3 | 套 |  |  |  |
| 3 | 6M报告审核显示终端 | 6M报告审核显示终端与配套工作站电脑（工作站电脑参数要求：处理器≥Intel I7-12700，内存≥32GB DDR4 2666MHz，硬盘≥512GB SSD，接口USB 3.0，视频输出口HDMI/DP，显卡和医用显示器配套的专业显卡（≥8G显存），千兆以太网卡，鼠标键盘一套，显示器一台 分辨率≥1920×1080） | 54 | 套 |  |  |  |
| 4 | 远程视频会诊系统 | 本部与东院视频会议与会诊系统 | 2 | 套 |  |  |  |
| 5 | 晨会系统 | 无线投屏 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 胶片投屏 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 电子讲台 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 移动控制终端 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 影像中心医学影像管理系统 | 企业级无线路由器 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 系统定制机柜 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 服务器主机 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 智能化阅片室服务器端管理软件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 智能化阅片室客户端管理软件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 影像融合管理软件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 超高清远程医学影像传输设备 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 智能电源管理终端 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 环境光系统 | 环境光驱动模组 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 设备/环境控制调度主机 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 智能墙面控制器 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 环境光控制软件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 智能音响系统 | 吸顶音响 | 8 | 套 |  |  |  |
|  |  | 无线手持话筒 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | POE交换机 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 音频处理器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 诊断中心及会诊中心房间改造（满足科室实际需求） | 地面墙壁满足防潮、防尘、隔音 |  |  |  |  |  |
|  |  | 配备新风、空调系统 |  |  |  |  |  |
|  |  | 门控系统 |  |  |  |  |  |