预算：29.4万元

数量：70盒

可吸收止血流体明胶参数

1、★产品结构及组成：从猪皮中提取的明胶，配备专用注射器，注射导管，可弯曲注射导管和移液杯。
2、产品剂量：8ml

★3、独特的流体性状，非固体止血材料
4、产品特点：猪源明胶，非人源原材料，无传染性风险，4-6周可被完全吸收
5、极低的膨胀率，20%以下，不易造成非预期的压迫或占位
6、有可弯曲导管，可裁剪导管，供手术选择
7、制作工艺独特先进，有美国专利
8、适应症：用于毛细血管、静脉和细小动脉等出血的手术辅助止血