认知功能评估与训练软件技术参数

一．认知和言语功能评估模块管理

1.1评估模块管理具有筛查评估量表､结果报告及打印､档案管理等功能｡

★1.2筛查评估量表:具有丰富的筛查测评量表(50份以上),可供医生对患者进行全面客观的评估和筛查｡具体量表需包括记忆能力､执行能力､日常生活能力､社会认知与行为､精神疾病筛查､情绪状态､睡眠､言语等涉及认知､言语､精神健康､生活能力方面的测评｡

1.3具有资料存储与统计功能,所有测评资料均可通过姓名､账号等信息进行检索､统计,有利于资料收集及科研需要｡

★1.4包括多项量表，其中部分代表性量表列举如下:

1.4.1认知功能评定

- 简易精神状态检查表

- 长谷川式简易量表

- 蒙特利尔认知评估量表

- AD8认知障碍自评量表

1.4.2言语功能评定

- 听觉词语学习测验

- 音位流畅性

1.4.3精神健康评定

- HAMD 汉密尔顿抑郁量表

- HAMA 汉密尔顿焦虑量表

- SDS 抑郁自评量表

- 老年抑郁量表

- GAD-7广泛性焦虑量表

- UCLA孤独量表

1.4.4运动和协调功能评定

- Fugl-Meyer 平衡评定

- GMFM 量表(88项)

- Berg 平衡量表

1.4.5日常生活评定

- Barthel 指数评定

- ADL 日常生活能力评定

1.4.6睡眠评定

- Epworth 嗜睡量表

- 阿森斯失眠量表

- 清晨型和夜晚型自评量表

二.认知和言语训练模块管理

2.1训练模块具有档案管理､疾病管理､认知言语训练管理等模块｡

★2.2训练内容具有:基础认知训练(任务80个以上)管理､言语训练(任务60个以上)管理､情绪训练等大项内容,其中基础认知训练具有记忆力､注意力､计算力､执行力､感知觉等多种训练项目的管理,言语训练具有听语理解､复述､阅读､命名､书写､言语流畅性训练项目的管理。

2.3系统中所有基础认知训练程序均可根据患者的训练情况自动调整管理训练程序的适应难度｡

2.4系统可进行25种以上常见认知相关疾病的管理｡

2.5系统带有查看功能:可查看患者训练情况､训练时间。

2.6系统带有规范严谨的流程管理:涵盖初步筛查､训练方案制定､训练方案执行监督､再测评等全过程｡可在患者在康复训练过程中收集全部数据供医院学术研究使用｡

★2.7系统根据评估结果自动生成详细的治疗方案,医师也可根据患者情况自行勾选训练范式,同时支持自定义训练方案的制定和调整管理｡

★2.8系统中所有基础认知训练程序均可根据患者的训练情况自动调整训练程序的适应难度｡

三.系统其他的管理与支持功能

3.1采用稳定成熟的B\S构架｡

★3.2客户端支持传统的PC终端和平板触摸技术,实现患者的评估过程､训练记录等信息快速便捷收集｡

3.3系统集成各种规范､流程､制度,方便科室管理｡

3.4系统可根据临床需要生成个性化的病人报告｡

3.5系统可对于治疗前､中､后的患者进行量化的疗效分析对比管理｡

3.6.系统带有自动备份恢复功能｡

四．硬件配置

| 硬件名称 | 参数配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一体机 | 整机尺寸：665.70×402.7mm；显示区域：597.2×336.2mm；分辨率：1920✘1080（16：9）；对比度：5000：1；色数：16.7M；面板厚度：18mm（铝面板）；物理硬度：莫氏7级；防水防尘：IP65；触摸类型：电容；触摸点：10点触控；内置喇叭：2×10W立体声喇叭；接口：支持VGA / HDMI / USB / LAN / COM | 台 | 1 |
| 平板 | 64GB WLAN版/A13芯片/1200万像素/iPadOS MK2K3CH/A | 台 | 2 |
| 路由器 | 华硕（ASUS）RT-AC1200GU高速路由 | 台 | 1 |
| 打印机 | 品牌激光打印机 | 台 | 1 |

五．售后服务方案

1、系统安装、调试、验收之日起，需提供5年的免费维护。

2、维保期内提供的免费服务的内容包括：

A、系统中BUG及非人为恶意破坏导致系统不能运行，均免费提供服务；

B、使用人员操作培训1次；

C、数据库远程导出备份；

D、优化系统，以及免费升级；

E、主动提供定期维护：回访、技术咨询、使用过程中问题解答。

4、提供24h热线服务，可根据客户要求提供上门服务。在免费服务期内所产生的费用由公司自行承担，由于非正常因素（不限于人为造成硬件损坏、黑客行为及公认的不可抗力事件导致的故障情况等）引起的维修费用可协商处理。

5、售后服务方式：

A、服务热线或线上客服咨询；

B、提供全年7天24小时服务（电话、远程或现场），接到通知后2小时内响应，并提供解决方案；