参数要求

1、排液站配套现有美诺废液收集装置使用，非一次性使用。

2、电磁感应系统：有。

3、罐车与排液站自动对接：有。

4、自动清洗程序：有。

5、处理程序：对接排空、清洗、分离整个时间快速：仅为5分钟±1分钟。

6、配套耗材：负压引流器（规格型号：过滤收集型（4）500ml） 600支