人民医院东院新增监控系统采购需求

- 项目概况

- 因安全生产需要，总务科申请东院地下室泵房增加4台枪机，空调机房增加2台枪机，住院楼顶泵房增加2台枪机，住院楼顶外围增加4台球机，楼顶电梯机房增加1台球机和3台枪机，楼顶空调机房2台枪机。共18台监控摄像头，并入现有32路NVR平台。建议现场调研，未到现场调研者，表示认可本案。

- 需求清单及参数要求

| 序号 | 设备名称 | 设备参数规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球机 | 400万像素，含云台，可变焦 | 台 | 5 | 1350 | 6750 |
| 2 | 枪机 | 400万像素 | 台 | 13 | 360 | 4680 |
| 3 | 枪机支架 | 枪机配套 | 个 | 13 | 25 | 325 |
| 4 | 网线 | 六类、非屏蔽、305m/箱 | 箱 | 4 | 680 | 2720 |
| 5 | 插排 | 多位6孔 | 个 | 2 | 65 | 130 |
| 6 | 交换机 | 24口POE | 台 | 1 | 1399 | 1399 |
| 7 | 挂壁式网络机柜 | 6U | 个 | 1 | 250 | 250 |
| 8 | 光纤收发器 | 单模千兆 | 对 | 1 | 150 | 150 |
| 9 | 辅材 | 含水晶头、胶布、扎带、管材、光纤跳线等 | 批 | 1 | 400 | 400 |
| 10 | 设备安装调试费 | 含东院地下室2台监控移位 | 项 | 1 | 5996 | 5996 |
| 11 | 合计 |  |  |  |  | 22800 |

三、商务要求

- 对供应商资质要求：

- （1）具有企业法人营业执照；

（2）具有税务登记证、组织机构代码证（若供应商提供了“三证合一”的新版营业执照，无需另行提供税务登记证、组织机构代码证）；

2、交货期（工期）：20天

3、免费质保期：三年

4、付款方式：验收合格30日后，支付合同总价的95%，余款5%质保期满之后1个月内付清。