产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光法） |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（ ） 进口（ √ ） |
| 产品规格型号： | 规格：120人份/盒 |
| 产品材质： | 液体 |
| 产品组成： | - MMX R1（cobas 主混合试剂1） - HBV MMX R2（cobas HBV主混合试剂2） - DNA QS（cobas HBV DNA定量标准品） |
| 产品包装： | 规格：120人份/盒 |
| 产品适用范围： | 用于定量测定乙型肝炎病毒（HBV）感染者EDTA血浆或血清中的HBV DNA |
| 产品使用性能： | 1. 外观：试剂盒包装完整，无磨损，标签应清晰； 各组分应齐全，液体无渗漏。 2.样本类型：EDTA血浆，血清。 3.样品处理体积：400ul或200ul。 4.分析灵敏度：EDTA血浆：4.4IU/ml(400ul) 7.6IU/ml(200ul) 血清：2.8IU/ml(400ul) 5.5IU/ml(200ul) 5.线性范围：400ul：10.0IU/ml-1.0E+09IU/ml 200ul：10.0IU/ml-1.0E+09IU/ml。 6.特异性：100%（单侧95%置信区间：99.5%）。 |

填表人签名：                                 年    月    日