一次性使用胰岛素泵输注器和储药器技术参数

*1. 适用于 MTI-PIV 型迈世通胰岛素泵配套使用，用于胰岛素皮下注射

2. 贮药器容量：≥3ml

3. 针头类型：钢针或纽扣式软针

4. 输液管路长度：70cm 以上

5. 导管类型：可分离型，内置分离保护盖