### 迈瑞Resona 7S彩超维保需求

### （一）采购要求

本项目采购服务内容为:迈瑞Resona 7S彩超 四维探头维修。维修预算  1.3万元，同类故障质保期1年。

维修内容：

1、需要更换原装全新马达和油囊（可追溯）。

2、维修后，使用图像确认达到行业使用标准（如果维修后图像没有达到行业使用标准，且扩大了故障范围，要承担科室由此产生的所有经济损失）。

3、迈瑞Resona 7S软件升级到最新版本

4、同类故障质保期一年。

5、免费提供一次机器保养、巡检。

6、按科室要求，提供一次免费临床培训。

### （二）服务要求

1、供应商须具有迈瑞原厂培训证书的工程师，需提供此工程师在公司缴纳社保证明（原件必查）。

2、供应商需要具有自己探头维修中心，保证1小时电话响应，12小时到达现场维修（如有必要，需要去现场考察）。

3、供应商需具有自己公司的24小时400报修电话，保证24小时维修服务。

4、本项目采用最低价中标，不接受分包。

5、服务期限：12月。

### （三）商务要求

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与谈判文件的要求及其响应文件的技术要求（如果被评委会接受的话）相一致。若谈判文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、付款方式：签订合同后，合同执行的第二个月支付合同款的100%。

3、更换备件必须是迈瑞原装配件，不允许用返修配件，如有违规立即终止合同，并停止与违规公司的任何合作。

4、总报价包括了履行合同所有内容的全部费用。总报价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（包括主要设备、辅助设备、备品备件、辅材、零配件、易损件及专用工具费等）、安装调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、免费质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费、软件升级费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。