水电材料招标要求

一、情况说明：人民医院本部加上秀山院区水电材料采购。

（一）评标办法及金额年限

1、评标办法：综合评分（采购数量按实际需求采购，我们招标的是每一品种的综合费率）。

1、带样品：（水：马桶盖、三角阀、塑料水箱、对讲话筒、弹子双舌门锁、抽屉锁6个品种）、（电：LED日光灯管、86三开开关、吸顶灯、排气扇4个品种）。

- 项目控制金额：

- 22万元（折扣率中标后一年水材料使用量不得超过22万元）。

3、项目控制年限：一年。

（ 二）服务要求

- 1、具备相关水电材料类目的营业执照，中标后提供样品至总务科。

2、凡供应的产品必须符合国家（行业）标准。售出的商品，属质量问题的，按国家商品“三包”规定执行。

3、为了更好的服务各单位，根据要求，需及时将物品送到各单位指定地点，并按照月计划表安排专门人员协助各单位一起将物品分发至各科室。

4、包中如有需采购并安装到位物品，如马桶、节能水箱、对讲话筒、小厨宝热水器。（见图1）

需免费安装到位产品院保有量

| 安装到位种类 | 院物品保有量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 马桶 | 230个 | 免费安装到位 |
| 节能水箱7升以上 | 95个 | 免费安装到位 |
| 对讲话筒 | 12个 | 免费安装到位 |
| 小厨宝热水器 | 20个 | 免费安装到位 |

5、如在使用过程中出现产品本身质量问题，承诺无条件退换。如因产品质量原因造成的损害，由中标方承担一切后果。

### （三）商务要求

1、中标人提供的所有货物须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与招标文件中的要求及其投标文件中的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的货物，报价中必须包含首次检测费用。

3、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

4、技术支持：

4.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

4.2中标人负责供货、安装摆放完毕。

5、质保及售后服务：

5.1中标人需对所有货物提供至少半年的免费质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在总报价中。

5.2售后服务响应时间：中标人需设有专门的售后服务队伍，建立完备的故障响应机制。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接到电话2小时内到达现场,12小时内解决问题。

5.3  服务期内由招标人对其服务质量进行考核,不合格可由招标人解除合同重新招标。

# 6、付款方式：分批供货，验收合格后按批次付款。

# 7、交货地点：采购人指定地点。

8、交货日期：接到采购方通知后2日内供货并安装调试摆放完毕。

9、其他规定

9.1最终的采购数量以招标人实际需求为准。

9.2中标后在实际采购量中的单价按下列方法核算：货物或服务合同单价=中标综合费率×采购清单中的该货物或服务的单价。

9.3 因水电材料名目繁多，所列品种仅供投标时报价参考，具体品种、规格、数量以实际为准，不在目录内的商品以市场价格按招标折扣率计算,所报价格不得高于同类商品 。

三、商务要求

### （本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、质保及售后服务：

1.1中标人需对所有货物提供至少六个月的免费质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在总报价中。

1.2售后服务响应时间：中标人需设有专门的售后服务队伍满足1周内送货3次（如遇紧急情况2小时到场，如：新冠肺炎等公共卫生保障物资），建立完备的故障响应机制。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接到电话2小时内到达现场,4小时内解决问题。

1.3  服务期内由招标人对其服务及货物质量进行考核，如有科室投诉3次以上根据验收标准确定为质量问题,由招标人解除合同重新招标。

# 2、付款方式：分批供货，每批货到验收合格后三个月付款。

# 3、交货和服务地点：马鞍山市人民医院。

4、交货日期：合同签订后，接到招标人采购计划后2个日历日内按甲方要求分批供货至甲方指定地点。

5、其他要求：

5.1最终的采购数量以招标人实际需求为准。

5.2中标后在实际采购量中的单价按下列方法核算：货物或服务合同单价=中标综合费率×采购清单中的该货物或服务的单价。

5.3 因水电类商品名目繁多，所列品种仅供投标时报价参考，具体品种、规格、数量以实际为准，不在采购清单内的商品以市场价格按中标综合费率计算,所报价格不得高于同类商品市场价格 。

- 水电材料清单

# 水电工材料清单价格表（水工部分）

# （本价格来自2023年1-2月马鞍山市建设工程造价管理信息）

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料喷头 | 个 | 1 | 10 |  |
| 2 | DN25大便冲洗阀 | 套 | 1 | 65 |  |
| 3 | DN15铜三角阀 | 只 | 1 | 15 |  |
| 4 | DN15铜双丝 | 只 | 1 | 3 |  |
| 5 | DN25脚踏阀 | 套 | 1 | 335 |  |
| 6 | 面盆下水口 | 套 | 1 | 15 |  |
| 7 | 生料带（20米） | 卷 | 1 | 2 |  |
| 8 | 连体洁具 | 套 | 1 | 40 |  |
| 9 | 水箱进水阀 | 只 | 1 | 15 |  |
| 10 | 面盆双脚冷热混合龙头 | 套 | 1 | 150 |  |
| 11 | 面盆大弯冷热混合龙头 | 套 | 1 | 120 |  |
| 12 | 面盆冷热混合龙头 | 套 | 1 | 120 |  |
| 13 | 软管600CM | 根 | 1 | 10 |  |
| 14 | 淋浴软管 | 根 | 1 | 17 |  |
| 15 | 陶瓷阀芯 | 个 | 1 | 8 |  |
| 16 | 大弯水龙头（铜） | 只 | 1 | 40 |  |
| 17 | 玻璃胶 | 瓶 | 1 | 13 |  |
| 18 | 面盆脚踏阀 | 套 | 1 | 160 |  |
| 19 | 淋浴冷热龙头 | 套 | 1 | 120 |  |
| 20 | 竹渍40快接 | 只 | 1 | 33 |  |
| 21 | 竹渍50快接 | 只 | 1 | 44 |  |
| 22 | DN15铜浮球阀 | 套 | 1 | 27 |  |
| 23 | 铁丝 | 斤 | 1 | 5 |  |
| 24 | 加长快开水龙头 | 只 | 1 | 22 |  |
| 25 | 16铝塑管 | 米 | 1 | 8.1 |  |
| 26 | 洗衣机龙头 | 只 | 1 | 22 |  |
| 27 | （铜）小便延时阀 | 只 | 1 | 35 |  |
| 28 | 水龙头（4分） | 只 | 1 | 12 |  |
| 29 | 拖把池（分体） | 套 | 1 | 190 |  |
| 30 | 压力表Y100 | 只 | 1 | 35 |  |
| 31 | 婴儿龙头 | 套 | 1 | 420 |  |
| 32 | 缓冲马桶 | 套 | 1 | 580 |  |
| 33 | 节能水箱（7升） | 套 | 1 | 180 |  |
| 34 | 法兰 | 只 | 1 | 10 |  |
| 35 | 台上盆 | 个 | 1 | 110 |  |
| 36 | DN50塑料下水口 | 套 | 1 | 8 |  |
| 37 | DN40塑料下水口 | 套 | 1 | 7 |  |
| 38 | 塑料水箱洁具 | 套 | 1 | 45 |  |
| 39 | 热水器混水阀 | 套 | 1 | 65 |  |
| 40 | 延时龙头 | 套 | 1 | 85 |  |
| 41 | 连体马桶 | 套 | 1 | 480 |  |
| 42 | 水箱自动排水 | 套 | 1 | 30 |  |
| 43 | 热水器安全阀 | 只 | 1 | 35 |  |
| 44 | 尖头软管 | 根 | 1 | 19 |  |
| 45 | 喷头架 | 个 | 1 | 8 |  |
| 46 | 壁式双联龙头 | 套 | 1 | 148 |  |
| 47 | 大号立柱陶瓷水池 | 套 | 1 | 230 |  |
| 48 | 拖把池中号 | 套 | 1 | 85 |  |
| 49 | 洗衣机进水管 | 根 | 1 | 25 |  |
| 50 | 钥匙龙头 | 只 | 1 | 8 |  |
| 51 | 蹲坑 | 个 | 1 | 85 |  |
| 52 | 太空铝淋浴座 | 只 | 1 | 25 |  |
| 53 | 面盆下水管钢丝 | 根 | 1 | 8 |  |
| 54 | 尼龙管 | 米 | 1 | 6 |  |
| 55 | 堵漏王 | 代 | 1 | 15 |  |
| 56 | 网线 | 米 | 1 | 2 |  |
| 57 | 锡合金喷头 | 只 | 1 | 15 |  |
| 58 | 1米软管 | 根 | 1 | 16 |  |
| 59 | 龙头螺丝 | 斤 | 1 | 7 |  |
| 60 | 合金大喷头 | 个 | 1 | 26 |  |
| 61 | 小厨宝热水器 | 套 | 1 | 580 |  |
| 62 | 太空铝角架 | 套 | 1 | 85 |  |
| 63 | 不锈钢地漏 | 个 | 1 | 11.82 |  |
| 64 | 水箱盖子 | 只 | 1 | 30 |  |
| 65 | TOTO阀芯 | 只 | 1 | 28 |  |
| 66 | 龙头手轮 | 个 | 1 | 7 |  |
| 67 | DN25疏水器 | 只 | 1 | 85 |  |
| 68 | 20疏水器 | 只 | 1 | 75 |  |
| 69 | DN40疏水器 | 只 | 1 | 160 |  |
| 70 | DN32法兰疏水器 | 只 | 1 | 150 |  |
| 71 | QF-25排气阀 | 只 | 1 | 55 |  |
| 72 | DN15液压浮球 | 套 | 1 | 85 |  |
| 73 | DN15水表 | 套 | 1 | 25.20 |  |
| 74 | DN16铜外丝弯头 | 只 | 1 | 10 |  |
| 75 | 不锈钢水池 | 套 | 1 | 95 |  |
| 76 | 明阀 | 只 | 1 | 28 |  |
| 77 | 100小孔浮球阀 | 套 | 1 | 420 |  |
| 78 | 15柱塞阀 | 只 | 1 | 130 |  |
| 79 | 20铜过滤器 | 只 | 1 | 19 |  |
| 80 | DN250高压垫片 | 片 | 1 | 7 |  |
| 81 | DN250盲板 | 片 | 1 | 150 |  |
| 82 | DN200碟阀 | 只 | 1 | 570 |  |
| 83 | 碟阀螺栓 | 套 | 1 | 6 |  |
| 84 | DN22*100螺栓 | 套 | 1 | 3 |  |
| 85 | DN100软密封闸阀 | 只 | 1 | 495 |  |
| 86 | DN250软接头25KG | 只 | 1 | 580 |  |
| 87 | DN65柱塞阀 | 只 | 1 | 410 |  |
| 88 | DN80柱塞阀 | 只 | 1 | 480 |  |
| 89 | DN80高压金属垫 | 片 | 1 | 10 |  |
| 90 | DN80铸钢截止阀 | 只 | 1 | 800 |  |
| 91 | 法兰闸阀Z45T-10-80 | 只 | 1 | 260 |  |
| 92 | 消声止回阀HC41X-80 | 只 | 1 | 126.5 |  |
| 93 | DN65高压金属垫 | 片 | 1 | 8 |  |
| 94 | 法兰闸阀Z45T-10-65 | 只 | 1 | 245 |  |
| 95 | DN65铸钢闸阀 | 只 | 1 | 580 |  |
| 96 | DN65止回阀 | 只 | 1 | 210 |  |
| 97 | DN50柱塞阀 | 只 | 1 | 260 |  |
| 98 | DN50铸钢闸阀 | 只 | 1 | 380 |  |
| 99 | DN40截止阀J11T16-40 | 只 | 1 | 67 |  |
| 100 | DN15不锈钢快阀 | 只 | 1 | 14 |  |
| 101 | DN50高压金属垫 | 片 | 1 | 5 |  |
| 102 | DN32铸钢法兰闸阀 | 只 | 1 | 360 |  |
| 103 | 25不锈钢快阀 | 只 | 1 | 35 |  |
| 104 | DN40柱塞阀 | 只 | 1 | 200 |  |
| 105 | DN40高压金属垫 | 片 | 1 | 4 |  |
| 106 | DN40闸阀Z15T10-40 | 只 | 1 | 60 |  |
| 107 | DN40不锈钢快阀304 | 只 | 1 | 85 |  |
| 108 | 50安全阀A27W-10 | 只 | 1 | 464.22 |  |
| 109 | DN50铸钢截止阀 | 只 | 1 | 270 |  |
| 110 | DN40浮球阀 | 套 | 1 | 60.5 |  |
| 111 | DN50浮球阀 | 套 | 1 | 71 |  |
| 112 | DN100*50朴芯 | 只 | 1 | 25 |  |
| 113 | DN100直接 | 只 | 1 | 25 |  |
| 114 | 100堵头 | 只 | 1 | 20 |  |
| 115 | DN80双丝 | 只 | 1 | 16 |  |
| 116 | DN20镀锌管 | 米 | 1 | 13 |  |
| 117 | DN20弯头 | 只 | 1 | 3 |  |
| 118 | 20双丝 | 个 | 1 | 4 |  |
| 119 | 20直接 | 只 | 1 | 3 |  |
| 120 | 20不锈钢双丝 | 只 | 1 | 5 |  |
| 121 | 20快接 | 只 | 1 | 26 |  |
| 122 | DN15快接 | 只 | 1 | 15 |  |
| 123 | 25快接竹 | 只 | 1 | 35 |  |
| 124 | 25*20直接 | 只 | 1 | 4 |  |
| 125 | DN25*20大小头 | 只 | 1 | 4 |  |
| 126 | DN25双丝 | 只 | 1 | 4.5 |  |
| 127 | DN40弯头 | 个 | 1 | 8 |  |
| 128 | DN40双丝 | 个 | 1 | 7 |  |
| 129 | 40镀锌管 | 米 | 1 | 30 |  |
| 130 | 40活接 | 只 | 1 | 22 |  |
| 131 | 40*20三通 | 只 | 1 | 12 |  |
| 132 | 40堵头 | 个 | 1 | 6 |  |
| 133 | 40铁三通 | 个 | 1 | 12 |  |
| 134 | 32*25直接 | 只 | 1 | 8 |  |
| 135 | 32堵头 | 个 | 1 | 5 |  |
| 136 | DN32快接竹 | 只 | 1 | 30 |  |
| 137 | 15短管 | 根 | 1 | 8 |  |
| 138 | 15活接 | 个 | 1 | 8 |  |
| 139 | DN15铁三通 | 只 | 1 | 3 |  |
| 140 | DN50双丝 | 只 | 1 | 9 |  |
| 141 | 50铁三通 | 个 | 1 | 39.8 |  |
| 142 | DN50镀锌管 | 米 | 1 | 35 |  |
| 143 | DN50弯头 | 只 | 1 | 10.80 |  |
| 144 | DN50活接 | 个 | 1 | 17.90 |  |
| 145 | 15铜內外丝 | 只 | 1 | 5 |  |
| 146 | 114保温管3cm | 根 | 1 | 22 |  |
| 147 | 57保温管3cm | 根 | 1 | 15 |  |
| 148 | 27保温管3cm | 根 | 1 | 7 |  |
| 149 | 16保温管2cm | 根 | 1 | 3 |  |
| 150 | DN43保温管2cm | 根 | 1 | 7 |  |
| 151 | DN25保温管2cm | 根 | 1 | 5 |  |
| 152 | PVC胶水（大） | 瓶 | 1 | 8 |  |
| 153 | DN110PVC弯头 | 个 | 1 | 11.82 |  |
| 154 | DN110PVC三通 | 只 | 1 | 15.33 |  |
| 155 | DN110*50平三通 | 只 | 1 | 15.64 |  |
| 156 | DN110*50补申 | 只 | 1 | 3 |  |
| 157 | DN110PVC管 | 米 | 1 | 16.17 |  |
| 158 | DN110直接 | 个 | 1 | 3.5 |  |
| 159 | DN110弯头45度 | 个 | 1 | 11 |  |
| 160 | 50PVC直接 | 个 | 1 | 6.15 |  |
| 161 | DN50 S弯 | 个 | 1 | 5 |  |
| 162 | DN50PVC三通 | 个 | 1 | 3 |  |
| 163 | DN50PVC弯头检查口 | 个 | 1 | 3.5 |  |
| 164 | DN50PVC管卡 | 个 | 1 | 1 |  |
| 165 | 50PVC管 | 米 | 1 | 6.17 |  |
| 166 | DN25PVC管 | 米 | 1 | 3.54 |  |
| 167 | 75PVC管 | 米 | 1 | 12.15 |  |
| 168 | PVC75弯头 | 个 | 1 | 8.60 |  |
| 169 | 75直接 | 个 | 1 | 2.8 |  |
| 170 | 75弯头45 | 个 | 1 | 4 |  |
| 171 | DN40直接 | 只 | 1 | 8 |  |
| 172 | DN40*25PPR三通 | 只 | 1 | 8 |  |
| 173 | DN32PPR热水管 | 米 | 1 | 16.66 |  |
| 174 | DN32PPR弯头 | 只 | 1 | 4 |  |
| 175 | DN32*20三通 | 个 | 1 | 6 |  |
| 176 | DN32PPR直接 | 个 | 1 | 4 |  |
| 177 | DN32PPR截止阀金牛 | 只 | 1 | 73 |  |
| 178 | DN32PPR外丝活接 | 只 | 1 | 25 |  |
| 179 | DN25PPR热水管 | 米 | 1 | 9.84 |  |
| 180 | DN25PPR直接 | 只 | 1 | 3 |  |
| 181 | DN25PPR内丝弯头 | 只 | 1 | 18 |  |
| 182 | DN25PPR内丝直接 | 只 | 1 | 17 |  |
| 183 | DN25PPR截止阀 | 只 | 1 | 58 |  |
| 184 | 25*20外丝直接 | 只 | 1 | 20 |  |
| 185 | DN25PPR快接 | 只 | 1 | 7 |  |
| 186 | 25*20肉丝三通 | 只 | 1 | 20 |  |
| 187 | DN25PPR活接快阀 | 只 | 1 | 35 |  |
| 188 | DN25PPR三通 | 个 | 1 | 5 |  |
| 189 | DN25PPR弯头 | 个 | 1 | 4 |  |
| 190 | DN50PPR截止阀 | 只 | 1 | 145 |  |
| 191 | DN50PPR快阀 | 只 | 1 | 150 |  |
| 192 | DN50PPR热水管 | 米 | 1 | 36.23 |  |
| 193 | DN50PPR直接 | 只 | 1 | 8 |  |
| 194 | 63PPR热水管 | 米 | 1 | 49.77 |  |
| 195 | 63PPR弯头 | 只 | 1 | 20 |  |
| 196 | 63PPR直接 | 只 | 1 | 12 |  |
| 197 | 63PPR截止阀 | 只 | 1 | 165 |  |
| 198 | DN20PPR三通 | 个 | 1 | 4 |  |
| 199 | DN20PPR热水管 | 米 | 1 | 6.13 |  |
| 200 | DN40PPR热水管 | 米 | 1 | 24.99 |  |
| 201 | DN40PPR弯头 | 只 | 1 | 6.5 |  |
| 202 | DN20PPR弯头 | 个 | 1 | 3 |  |
| 203 | DN20PPR快接 | 只 | 1 | 6 |  |
| 204 | 20PPR直接 | 个 | 1 | 2.5 |  |
| 205 | 20PPR截止阀 | 只 | 1 | 55 |  |
| 206 | 20PPR外丝直接 | 个 | 1 | 16 |  |
| 207 | 20PPR肉丝弯头 | 个 | 1 | 15 |  |
| 208 | 80包箍 | 个 | 1 | 95 |  |
| 209 | 25包箍 | 只 | 1 | 40 |  |
| 210 | 20包箍 | 只 | 1 | 32 |  |
| 211 | 包箍15 | 只 | 1 | 25 |  |
| 212 | 65抢修器 | 个 | 1 | 60 |  |
| 213 | 50抢修器 | 个 | 1 | 55 |  |
| 214 | 40抢修器 | 个 | 1 | 50 |  |
| 215 | 32抢修器 | 个 | 1 | 45 |  |
| 216 | 牛锦管 | 米 | 1 | 4 |  |
| 217 | 橡胶管 | 米 | 1 | 7 |  |
| 218 | 氧气管 | 米 | 1 | 6 |  |
| 219 | 胶管 | 米 | 1 | 7.5 |  |
| 220 | 增压管 | 米 | 1 | 4.5 |  |
| 221 | 中央空调开关 | 个 | 1 | 15 |  |
| 222 | 气接头 | 套 | 1 | 55 |  |
| 223 | 不锈钢线槽 | 米 | 1 | 32 |  |
| 224 | 4寸静音轮 | 只 | 1 | 26 |  |
| 225 | 5寸静音轮带架 | 套 | 1 | 52 |  |
| 226 | 4寸静音轮带架 | 套 | 1 | 38 |  |
| 227 | 6寸静音万向轮带架子 | 套 | 1 | 58 |  |
| 228 | 6寸静音轮子 | 只 | 1 | 38 |  |
| 229 | 8寸静音万向轮带架 | 套 | 1 | 85 |  |
| 230 | 电话连接线 | 根 | 1 | 6 |  |
| 231 | 电话线RVVB2*0.5 | 百米 | 1 | 92.66 |  |
| 232 | 电话机 | 部 | 1 | 38 |  |
| 233 | 有线电视线 | 米 | 1 | 1.8 |  |
| 234 | 对讲话筒 | 套 | 1 | 180 |  |
| 235 | 不锈钢板 | 块 | 1 | 100 |  |
| 236 | 塑料焊条 | 根 | 1 | 4 |  |
| 237 | 不锈钢纸盒 | 套 | 1 | 85 |  |
| 238 | 饮水机 | 套 | 1 | 950 |  |
| 239 | 铁落地铁电风扇 | 台 | 1 | 180 |  |
| 240 | 电风扇 | 台 | 1 | 75 |  |
| 241 | 木条 | 米 | 1 | 8 |  |
| 242 | 65钢丝胶管 | 米 | 1 | 35 |  |
| 243 | 加长轴板车轮子 | 套 | 1 | 260 |  |
| 244 | 不锈钢电水壶 | 套 | 1 | 85 |  |
| 245 | 大卷铝箔胶带 | 卷 | 1 | 18 |  |
| 246 | 砂轮清洁片 | 个 | 1 | 3 |  |
| 247 | 砂轮片大 | 片 | 1 | 9.5 |  |
| 248 | 切割片 | 片 | 1 | 26 |  |
| 249 | 切割片（砂轮100） | 片 | 1 | 1.6 |  |
| 250 | 手电筒 | 个 | 1 | 19 |  |
| 251 | 老虎钳 | 个 | 1 | 25 |  |
| 252 | 尖嘴钳 | 把 | 1 | 15 |  |
| 253 | 十字起 | 个 | 1 | 13 |  |
| 254 | 螺丝刀 | 把 | 1 | 5 |  |
| 255 | 异形扳手 | 个 | 1 | 18 |  |
| 256 | 2米铝合金人字梯 | 部 | 1 | 350 |  |
| 257 | 升降梯6米 | 部 | 1 | 450 |  |
| 258 | 焊把线 | 米 | 1 | 28 |  |
| 259 | 热熔器 | 套 | 1 | 120 |  |
| 260 | 锤子 | 把 | 1 | 15 |  |
| 261 | 千斤顶 | 套 | 1 | 80 |  |
| 262 | 不锈钢焊条 | KG | 1 | 35 |  |
| 263 | 安全带 | 套 | 1 | 45 |  |
| 264 | 除锈剂 | 瓶 | 1 | 15 |  |
| 265 | 吸尘器 | 套 | 1 | 1480 |  |
| 266 | 电锤头 | 个 | 1 | 160 |  |
| 267 | 大锤 | 把 | 1 | 55 |  |
| 268 | 台钻 | 台 | 1 | 680 |  |
| 269 | 不锈钢钻头12 | 根 | 1 | 20 |  |
| 270 | 不锈钢钻头10 | 根 | 1 | 16 |  |
| 271 | 不锈钢钻头8 | 根 | 1 | 10 |  |
| 272 | 不锈钢钻头6 | 根 | 1 | 7 |  |
| 273 | 3.2不锈钢钻头 | 根 | 1 | 3 |  |
| 274 | 不锈钢钻头4.2 | 根 | 1 | 4 |  |
| 275 | DN14麻花钻头 | 只 | 1 | 15 |  |
| 276 | 切割机 | 台 | 1 | 220 |  |
| 277 | 铜棒 | 公斤 | 1 | 78 |  |
| 278 | 尼龙绳 | 米 | 1 | 8 |  |
| 279 | 英制板手 | 把 | 1 | 12 |  |
| 280 | 塑料焊机 | 台 | 1 | 65 |  |
| 281 | 开口扳手 | 把 | 1 | 7 |  |
| 282 | 12寸活动扳手 | 把 | 1 | 22 |  |
| 283 | 管钳 | 把 | 1 | 28 |  |
| 284 | 剪刀 | 把 | 1 | 16 |  |
| 285 | 油壶 | 个 | 1 | 10 |  |
| 286 | 工具包 | 个 | 1 | 30 |  |
| 287 | 测温枪 | 只 | 1 | 130 |  |
| 288 | 铜水枪 | 套 | 1 | 85 |  |
| 289 | 手提砂轮 | 套 | 1 | 220 |  |
| 290 | 钢丝刷 | 把 | 1 | 7 |  |
| 291 | 温度计 | 个 | 1 | 35 |  |
| 292 | 吸风机 | 台 | 1 | 180 |  |
| 293 | 电焊眼镜 | 副 | 1 | 15 |  |
| 294 | 电动板牙 | 副 | 1 | 45 |  |
| 295 | 卡钳 | 把 | 1 | 15 |  |
| 296 | 枪钉 | 盒 | 1 | 7 |  |
| 297 | 长剪刀 | 把 | 1 | 40 |  |
| 298 | 瓷砖推刀（1米） | 部 | 1 | 380 |  |
| 299 | 大理石开孔器 | 个 | 1 | 28 |  |
| 300 | M5*20铆钉 | 盒 | 1 | 22 |  |
| 301 | M4*16铆钉 | 盒 | 1 | 15 |  |
| 302 | 防爆膜 | 片 | 1 | 200 |  |
| 303 | 真空泵油（小） | 桶 | 1 | 380 |  |
| 304 | 不锈钢螺丝 | 个 | 1 | 1.2 |  |
| 305 | 防锈漆 | 桶 | 1 | 45 |  |
| 306 | 松香水 | 瓶 | 1 | 4 |  |
| 307 | DN25高压管 | 米 | 1 | 8 |  |
| 308 | 不锈钢玻纹管2米 | 根 | 1 | 55 |  |
| 309 | 25氧气安全阀 | 只 | 1 | 580 |  |
| 310 | 10氧气安全阀 | 只 | 1 | 400 |  |
| 311 | 真空泵油（大桶） | 桶 | 1 | 850 |  |
| 312 | DN25不锈钢方管 | 根 | 1 | 65 |  |
| 313 | 齿轮油 | 桶 | 1 | 45 |  |
| 314 | 钢珠 | 包 | 1 | 20 |  |
| 315 | 透明胶带大 | 卷 | 1 | 10 |  |
| 316 | 氧气表 | 只 | 1 | 120 |  |
| 317 | 20高压不锈钢管 | 根 | 1 | 120 |  |
| 318 | 对讲扩音话筒 | 套 | 1 | 95 |  |
| 319 | 龙骨 | 根 | 1 | 7 |  |
| 320 | 蒸包炉VZB | 台 | 1 | 980 |  |
| 321 | 窗子把手 | 个 | 1 | 6 |  |
| 322 | 雨衣 | 套 | 1 | 85 |  |
| 323 | 电缆油泥 | 袋 | 1 | 15 |  |
| 324 | 4寸排污管 | 米 | 1 | 5 |  |
| 325 | 2.5电焊条 | 包 | 1 | 50 |  |
| 326 | 双色水位计 | 台 | 1 | 900 |  |
| 327 | DN15高压不锈钢钢管 | 根 | 1 | 55 |  |
| 328 | FE583吸尘器 | 台 | 1 | 980 |  |
| 329 | 压力表弯管 | 根 | 1 | 15 |  |
| 330 | 自喷漆 | 瓶 | 1 | 15 |  |
| 331 | 高压透明管 | 米 | 1 | 38 |  |
| 332 | 不锈钢卡子 | 只 | 1 | 4 |  |
| 333 | 钢丝锁 | 把 | 1 | 20 |  |
| 334 | 雪铲 | 把 | 1 | 35 |  |
| 335 | 2寸排污管 | 米 | 1 | 5 |  |
| 336 | 排污泵2寸 | 台 | 1 | 850 |  |
| 337 | 水把 | 只 | 1 | 13 |  |
| 338 | 对讲机 | 台 | 1 | 200 |  |
| 339 | 马桶盖加长 | 套 | 1 | 58 |  |
| 340 | 七号接收器 | 套 | 1 | 250 |  |
| 341 | 300三节轨道 | 付 | 1 | 12 |  |
| 342 | 干壁钉20大 | 盒 | 1 | 18 |  |
| 343 | 木工胶 | 瓶 | 1 | 4.5 |  |
| 344 | 木工三角锉 | 把 | 1 | 3 |  |
| 345 | 不锈钢暗插销 | 付 | 1 | 15 |  |
| 346 | 不锈钢窗纱 | 米 | 1 | 16 |  |
| 347 | 防火门锁 | 套 | 1 | 85 |  |
| 348 | 不锈钢铰链 | 只 | 1 | 15 |  |
| 349 | 不锈钢球形锁 | 把 | 1 | 35 |  |
| 350 | 自功螺丝（大） | 盒 | 1 | 28 |  |
| 351 | 球形门锁 | 把 | 1 | 18 |  |
| 352 | 铜锁芯 | 把 | 1 | 26 |  |
| 353 | 不锈钢拉手15mm | 个 | 1 | 3 |  |
| 354 | 穿心螺丝刀 | 把 | 1 | 20 |  |
| 355 | 抽屉滑轨500mm | 付 | 1 | 15.60 |  |
| 356 | 单双舌房门锁 | 套 | 1 | 135 |  |
| 357 | 轴承房门锁 | 套 | 1 | 85 |  |
| 358 | 抽屉锁 | 把 | 1 | 7.70 |  |
| 359 | 弹簧铰链 | 付 | 1 | 10 |  |
| 360 | 防火门不锈钢拉手 | 个 | 1 | 35 |  |
| 361 | 牛头锁 | 把 | 1 | 16 |  |
| 362 | 厕所门锁 | 把 | 1 | 55 |  |
| 363 | 磨刀石 | 块 | 1 | 18 |  |
| 364 | 5水泥钉 | 盒 | 1 | 9.5 |  |
| 365 | 键盘吊轨 | 个 | 1 | 7 |  |
| 366 | 4寸铁铰链 | 只 | 1 | 1.5 |  |
| 367 | 缝纫机油 | 瓶 | 1 | 20 |  |
| 368 | 不锈钢反提门锁 | 套 | 1 | 135 |  |
| 369 | DN15高压金属软管（2m） | 根 | 1 | 65 |  |
| 370 | 抽屉锁 | 个 | 1 | 7.70 |  |
| 371 | 柜子锁 | 个 | 1 | 7.70 |  |
| 372 | 水泥 | 吨 | 1 | 550 |  |
| 373 | 黄沙 | 吨 | 1 | 175 |  |
| 374 | 石子 | 吨 | 1 | 125 |  |
| 375 | 红砖 | 块 | 1 | 1 |  |

# 电工材料清单（电工部分）

# （本价格来自2023年1-2月马鞍山市建设工程造价管理信息）

| 序号 | 品 名 | 价 格（元） | 序 号 | 品 名 | 价 格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5平方单芯铜线 | 1.31米 | 90 | PVC16穿线管 | 1.18/米 |  |
| 2 | 2.5平方单芯铜线 | 2.06米 | 91 | PVC20穿线管 | 1.74/米 |  |
| 3 | 4平方单软芯铜线 | 3.32米 | 92 | PVC25穿线管 | 2.72/米 |  |
| 4 | 6平方单多芯铜线 | 5米 | 93 | PVC32穿线管 | 3.44/米 |  |
| 5 | 10平方单多芯铜线 | 8.41米 | 94 | PVC50穿线管 | 9.10/米 |  |
| 6 | 16平方单多芯铜线 | 13.44米 | 95 | 1.5护导线.线卡 | 3/盒 |  |
| 7 | 25平方单多芯铜线 | 20.7米 | 96 | 2.5护导线.线卡 | 3/盒 |  |
| 8 | 2*1.5软护导线江南（铜芯） | 3.3/米 | 97 | 4护导线.线卡 | 3/盒 |  |
| 9 | 3*2.5软护导线江南（铜芯） | 7.45/米 | 98 | 3*2.5圆线.线卡 | 6/盒 |  |
| 10 | 3*1.5软护导线江南（铜芯） | 4.4/米 | 99 | 16线管线卡 | 4/袋 |  |
| 11 | 3*4护导线（铜芯） | 9.45/米 | 100 | 20线管线卡 | 4.5/袋 |  |
| 12 | 5*4铜芯电缆 | 22.27/米 | 101 | 25线管线卡 | 9/袋 |  |
| 13 | 5*6铜芯电缆 | 29.82/米 | 102 | 32线管线卡 | 15/袋 |  |
| 14 | 5*10铜芯电缆 | 47.29/米 | 103 | 50线管线卡 | 1.20/个 |  |
| 15 | 5*16铜芯电缆 | 69.56/米 | 104 | 防水胶布 | 7/卷 |  |
| 16 | 5*25铜芯电缆 | 114.12/米 | 105 | 电工胶布 | 2/卷 |  |
| 17 | 5*35铜芯电缆 | 157.54/米 | 106 | 86型明盒 | 1/只 |  |
| 18 | 微波炉面板 | 55/块 | 107 | 86型防水盒 | 4/只 |  |
| 19 | 微波炉电容 | 6/个 | 108 | 门铃 | 15/套 |  |
| 20 | 微波炉磁控管 | 30/个 | 109 | 喷枪 | 65/套 |  |
| 21 | 微波炉变压器 | 95/个 | 110 | 丁烷 | 25/瓶 |  |
| 22 | 微波炉风机 | 25/个 | 111 | 声光控开关 | 17.5/个 |  |
| 23 | LED筒灯 | 45/只 | 112 | 时控开关 | 55/个 |  |
| 24 | LED格栅灯（60*60） | 95/个 | 113 | 光控开关 | 55/个 |  |
| 26 | 射灯50W | 150/套 | 114 | 带灯按钮开关 | 12/个 |  |
| 27 | 射灯100W | 260/套 | 115 | 旋钮开关 | 10/个 |  |
| 28 | LED流星投光灯 | 150/套 | 116 | 转换开关 | 8/个 |  |
| 29 | 150W投光灯 | 380/套 | 117 | 三孔插头 | 6.5/只 |  |
| 30 | 吸顶灯18W | 58/套 | 118 | 两孔插头 | 3/只 |  |
| 31 | LED吸顶灯 | 35/套 | 119 | 两孔插座 | 6.06/个 |  |
| 32 | 吸顶灯（欧普）32W | 280/套 | 120 | 带座三孔插座 | 8/只 |  |
| 33 | 碘钨灯管 | 5/只 | 121 | 16A轨道插座 | 9.5/只 |  |
| 34 | 躲感灯 | 28/个 | 122 | 86型白盖板 | 1.26/个 |  |
| 35 | 台灯灯管 | 13/个 | 123 | 23CM排气口10排气扇 | 95/套 |  |
| 36 | 太阳灯 | 8/个 | 124 | 吸顶式换气扇 | 97/套 |  |
| 37 | 台式应急灯 | 85/套 | 125 | 窗式换气扇 | 97/套 |  |
| 38 | 瓷灯头 | 2.8/只 | 126 | 壁扇TB-4 | 73.81 |  |
| 39 | 平灯头 | 2.8/只 | 127 | 塑料电表盒 | 25/个 |  |
| 40 | 灯座 | 3.5/只 | 128 | 40A380V电表电表互感器 | 300/只 |  |
| 41 | 原20W灯管,现LED8W | 13/根 | 129 | 电表220V正泰 | 85/只 |  |
| 42 | 原40W灯管,现LED16W | 15/根 | 130 | 380V-100A电表，正泰 | 320/只 |  |
| 43 | 35W,LED灯泡 | 55/个 | 131 | 不锈钢箱子 | 120/个 |  |
| 44 | 28WLED灯泡 | 35/个 | 132 | 16A多功能公牛插座（三米线) | 55/个 |  |
| 45 | 9WLED灯泡 | 8/个 | 133 | 多功能插座(一米线） | 48/个 |  |
| 46 | 7WLED灯泡 | 7/个 | 134 | 70铜接头 | 8/只 |  |
| 47 | 18W,LED灯盘 | 20/个 | 135 | 铜铝接头（规格多） | 23/只 |  |
| 48 | LED目珠木林森12W | 18/个 | 136 | 线鼻子 | 2.5/个 |  |
| 49 | 24W,LED灯条 | 28/个 | 137 | 16线鼻子 | 3/个 |  |
| 50 | 40W，LED灯架 | 13/个 | 138 | 25线鼻子 | 4.5/个 |  |
| 51 | 30*30集成灯木林森LED | 49/个 | 139 | 240线鼻子 | 32/个 |  |
| 52 | 30*60集成灯木林森LED | 66/个 | 140 | 指示灯 | 5/个 |  |
| 53 | 4回路箱子 | 15/个 | 141 | 磁性批头 | 3/个 |  |
| 54 | 6回路明盒 | 24/个 | 142 | 绝缘手套 | 45/付 |  |
| 55 | 8回路明盒 | 28/个 | 143 | 安全帽 | 50/顶 |  |
| 56 | 10回路明盒 | 28/个 | 144 | 绝缘胶鞋 | 85/双 |  |
| 57 | 12回路明盒 | 42/个 | 145 | 电水壶电源线 | 11/根 |  |
| 58 | 15回路明盒 | 45/个 | 146 | 电水壶加热管防干烧 | 25/套 |  |
| 59 | 18回路明盒 | 65/个 | 147 | 电烙铁 | 36/个 |  |
| 60 | 25回路明盒 | 76/个 | 148 | 焊锡丝 | 26/盒 |  |
| 61 | 6回路暗盒 | 16/个 | 149 | 无线门铃 | 55/套 |  |
| 62 | 12回路暗盒 | 32/个 | 150 | 裁纸刀 | 10/个 |  |
| 63 | 18回路暗盒 | 38/个 | 151 | 卷尺 | 15/个 |  |
| 64 | 24回路暗盒 | 65/个 | 152 | 胶枪 | 18/个 |  |
| 65 | 36回路暗盒 | 85/个 | 153 | 不锈钢开孔器（型号多） | 18/个 |  |
| 66 | 86型单开.开关 | 7.09/个 | 154 | 双面胶 | 6/卷 |  |
| 67 | 86型单开.双控开关 | 7.09/个 | 155 | 吊扇 | 110/台 |  |
| 68 | 86型双开.开关 | 8.24/个 | 156 | 扎带8*25，（型号多） | 23/包 |  |
| 69 | 86型双开.双控开关 | 8.24/个 | 157 | 梅花扳手十件套 | 185/套 |  |
| 70 | 86型三开.开关 | 9.17/个 | 158 | 32PVC弯头 | 2.5/个 |  |
| 71 | 86型四开.开关 | 14/个 | 159 | 5公分线槽板（型号多） | 7/根 |  |
| 72 | 86型六孔插座 | 11/个 | 160 | 浴霸开关 | 16/个 |  |
| 73 | 86型五孔插座 | 9.04/个 | 161 | 干壁钉（大盒）型号多 | 18/盒 |  |
| 74 | 86型16A空调插座 | 12.90/个 | 162 | 1.5米带座铝合金人字梯 | 210/部 |  |
| 75 | 86型四孔插座 | 9.5/个 | 163 | 2米带座铝合金人字梯 | 410/部 |  |
| 76 | 86型单开五孔 | 15/个 | 164 | 3米带座铝合金人字梯 | 550/部 |  |
| 77 | 插座接线板1.8米公牛 | 55/套 | 165 | 尖嘴钳 | 35/把 |  |
| 78 | 1P32A空开 | 10/个 | 166 | 斜口钳 | 35/把 |  |
| 79 | 2P32A空开 | 22/个 | 167 | 老虎钳 | 42/把 |  |
| 80 | 3P32A空开 | 32/个 | 168 | 螺丝刀6*150 | 20/把 |  |
| 81 | 4P32A空开 | 48/个 | 169 | 螺丝刀6*100 | 13/把 |  |
| 82 | 1P32A漏保 | 34/个 | 170 | 螺丝刀13.2*75 | 10/把 |  |
| 83 | 2P32A漏保 | 45/个 | 171 | 电笔 | 4/只 |  |
| 84 | 3P32A漏保 | 65/个 | 172 | 170接触器 | 500/个 |  |
| 85 | 4P32A漏保 | 75/个 | 173 | 250接触器 | 980/个 |  |
| 86 | 3P100A空开 | 55/个 | 174 | 接触器CJ20-160 | 650/个 |  |
| 87 | 4P100A空开 | 85/个 | 175 | 接触器CJ20-63 | 270/个 |  |
| 88 | 4P100A漏保 | 140/个 | 176 | 接触器JZT | 55/个 |  |
| 89 | 1P双位空开 | 12/个 | 177 | 接触器20A | 55/个 |  |
| 178 | 90接触器 | 55/个 | 192 | 380V导轨插座 | 18/个 |  |
| 179 | JSZ6-4继电器 | 32/个 | 193 | 380V插头25A | 8/个 |  |
| 180 | JSZ3A-B继电器 | 40/个 | 194 | 三相四线插头 | 8/个 |  |
| 181 | JZT-44继电器 | 48/个 | 195 | 铁排气扇 | 220/台 |  |
| 182 | 160A热过载 | 85/个 | 196 | 应安排气扇 | 480/套 |  |
| 183 | 隔离开关QP | 350/个 | 197 | 鼓风机 | 550/台 |  |
| 184 | 隔离开关250A | 230/个 | 198 | 电吹风机 | 180/台 |  |
| 185 | 互感器BH-0.66 | 22/个 | 199 | 电铃 | 23/只 |  |
| 186 | 双电源道闸32A | 80/个 | 200 | 金属软管 | 6/米 |  |
| 187 | HSM1-250H空开 | 1300/个 | 201 | 绝缘管 | 3/米 |  |
| 188 | 开关电源S-350 | 185/个 | 202 | 高压热束管 | 38/套 |  |
| 189 | 125S空开 | 150/个 | 203 | 240热束管 | 5/米 |  |
| 190 | D6空开380V | 35/个 | 204 | 高压套管 | 16/米 |  |
| 191 | C2空开380V | 28/个 | 205 | 卫星电视接收器 | 220/套 |  |
| 206 | 浴霸四个灯 | 220/套 |  |  |  |  |
| 207 | 黄油 | 8/套 |  |  |  |  |
| 208 | 切割片 | 26/片 |  |  |  |  |
| 209 | DN20给水管 | 15/根 |  |  |  |  |
| 210 | 强光电筒充电电池 | 38/节 |  |  |  |  |
| 211 | 电锤转换电钻接头 | 35/只 |  |  |  |  |
| 212 | 感应皂液器 | 145/套 |  |  |  |  |
| 213 | 立邦乳胶漆 | 145/桶 |  |  |  |  |
| 214 | 九厘板 | 36.28/平方 |  |  |  |  |