脑卒中配套检测试剂及耗材

| 序号 | 货物名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “卡迪克 CardioChek@PA” 脂类检测条（干化学法） | 1.规格：15人份/盒 |  |
|  |  | 2.胆固醇酯酶（微生物）≥1.75 I.U. |  |
|  |  | 3.胆固醇氧化酶（微生物）≥1 I.U. |  |
|  |  | 4.过氧化物酶（辣根）≥10 I.U. |  |
|  |  | 5.氨基安替比林≥ 64μg |  |
|  |  | 6.取代苯胺衍生物 ≥60μg |  |
|  |  | 7.磷钨酸 ≥0.3mg |  |
|  |  | 8.N,N-双取代苯胺 ≥50μg |  |
|  |  | 9.甘油-3-磷酸盐氧化酶（微生物）≥1.5 I.U. |  |
|  |  | 10.甘油激酶（微生物）≥2.0 I.U. |  |
|  |  | 11.ATP(微生物)≥50μg |  |
|  |  | 12.脂蛋白脂肪酶(微生物)≥4.5 I.U. |  |
| 2 | “三诺安稳+” 血糖测试条 | 1.规格：50人份/盒 |  |
|  |  | 2.测量范围：1.1mmol/L~33.3mmol/L |  |
|  |  | 3.试纸适用新鲜静脉全血样本 |  |
| 3 | “Hipro（禾柏）” 糖化血红蛋白检测试剂盒（免疫散射速率法） | 1.规格：25人份/盒 |  |
|  |  | 2.线性范围：2%-14% |  |
|  |  | 3.检测限：不大于1.2% |  |
|  |  | 4.批内精密度：相对标准偏差（RSD）≤10% |  |
|  |  | 5.批间精密度：批间差≤15% |  |
|  |  | 6.准确性：相对偏差（B）不大于10% |  |
| 4 | “Hipro（禾柏）” 同型半胱氨酸检测试剂盒（酶法） | 1.规格：25人份/盒 |  |
|  |  | 2.线性范围：2.5μmol/L～60μmol/L，r≥0.990 |  |
|  |  | 3.空白限：不大于1.5μmol/L |  |
|  |  | 4.批内精密度：相对标准偏差（RSD）≤10% |  |
|  |  | 5.批间精密度：批间相对极差（R）≤15% |  |
|  |  | 6.准确度:相对偏差（B）应不超过±10% |  |
| 5 | “恒泰” 一次性使用静脉采血针 | 1.规格：100支/盒 |  |
|  |  | 2.真空采血管由试管、胶塞、塑料盖以及采血管内的添加剂和/或附加物组成 |  |
|  |  | 3.采血管与真空采血管配套采血针配合使用，用于临床人体静脉血液标本的采集、运输、保存和处理。 |  |
| 6 | “重庆三丰” 真空采血管（分离胶促凝管） | 1.规格：100支/包 |  |
|  |  | 2.无菌，采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |
|  |  | 3.适用于与一次性使用静脉血样采集容器配套使用，从人体静脉采取血液进行血液分析。 |  |
| 7 | “重庆三丰” 真空采血管（肝素锂管） | 1.规格：100支/包 |  |
|  |  | 2.无菌，采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |
|  |  | 3.适用于与一次性使用静脉血样采集容器配套使用，从人体静脉采取血液进行血液分析。 |  |