马鞍山市人民医院家属区电路改造工程咨询服务项目参数

投标方资质：电力行业变电工程设计及电力行业送电工程乙级或以上资质。

预算价：10.1万元

服务内容：

中标方须对市人民医院家属区电路改造工程（该项目拟将人民医院家属区所有住户进行一户一表改造，并更换小区内变压器等，概算490万元）绘制施工图并报送国家电网审查合格，且根据施工图编制招标清单及控制价文件，并在该工程施工期内提供图纸及造价变更的相关服务。

中标方须提供8套完整施工蓝图及电子版图纸，3套可用于该项目施工招标的清单控制价及软件版文件。

付款方式：设计图纸审查合格并交付图纸及清单控制价后支付总价的70%，该工程施工结束后支付尾款。

招标方式：采用竞争性谈判方式招标。