{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":6,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,5],[2,1,4,1],[5,1,7,1],[8,1,18,1],[20,1,34,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["肛肠科器械包"]
["序号",null,"名称","规格","数量","单位"]
[1,"直肠镜","12°内窥镜                                        ","Ф4×175mm",1,"支"]
[2,null,"鞘套及闭孔器                    ","Ф20×123mm",1,"套"]
[3,null,"操作器                                                                           ",null,1,"支"]
[4,"乙状结肠镜","12°内窥镜                         ","Ф4×302mm",1,"支"]
[5,null,"鞘套及闭孔器                    ","Ф20×250mm",1,"套"]
[6,null,"操作器                                                                ",null,1,"支"]
[7,"直肠镜、乙状结肠镜相关配件及手术器械","目镜筒                                                     ","Ф26",1,"个"]
[8,null,"弯曲吸引管                                              ","400mm",1,"支"]
[9,null,"软性活检钳                                                        ","7Fr×370mm",1,"把"]
[10,null,"软性异物钳                                                        ","7Fr×370mm",1,"把"]
[11,null,"软性锯齿钳                                                                ","7Fr×370mm",1,"把"]
[12,null,"软性剪刀                                                                        ","7Fr×370mm",1,"把"]
[13,null,"棉钳                                                          ",null,1,"把"]
[14,null,"双链球(带接门)           ",null,1,"套"]
[15,null,"清洁刷                                                                      ",null,2,"支"]
[16,null,"光缆                                                             ","Ф4×2000mm",1,"条"]
[17,null,"密封帽                                        ",null,10,"个"]
[18,"冷光源","LED冷光源","30W",1,"台"]
[19,"冷光源肛肠科检查与手术器械包","光纤引光束","硅胶 2000米",1,"条"]
[20,null,"肛门牵开器","大、小（导光）",2,"把"]
[21,null,"三叶式肛门镜","新型（导光）",1,"把"]
[22,null,"喇叭式肛门镜","大、中、小（导光）",3,"把"]
[23,null,"筒式肛门镜","大、中、小（导光）",3,"把"]
[24,null,"痔核结扎钳","弯",1,"把"]
[25,null,"内痔套扎器","1×2",2,"把"]
[26,null,"肛门拉勾","上、下（导光）",2,"把"]
[27,null,"止血缝合针","1×3",3,"根"]
[28,null,"括约肌切开刀",null,1,"把"]
[29,null,"镰状切开刀",null,1,"把"]
[30,null,"肛门刮匙",null,1,"把"]
[31,null,"各种探针","银探针4，硬探针4，内口探针1，有槽探针1，挂线探针1，内括约肌挑出器1，美兰针头2。",13,"根"]
[32,null,"套扎胶圈",null,1,"条"]
[33,null,"包装箱",null,1,"只"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}