生物显微镜及细胞检测耗材

一、生物显微镜 1台

1、摄影摄像装置：Sensor尺寸＞1/3英寸,分辨率＞640×480帧率＞25帧秒

2、转换器：四孔内向式滚珠电动机械定位

3、载物台：移动范围:70mmx50mm

4、调焦：微调分度值0.002mm

5、应用软件：装载医学图像软件，可以实现数字化细胞图像，直接洞察细胞数量、功能、状态，可实现颜色智能区分不同细胞。病理医学图像至少可支持多种：gif、jpg、bmp、tiff、png 24位真彩色以及256级灰度图像、8位256色等图像格式。

6、检测速度：单个项目检测时间小于40s。

7、单日最大检测量：1个工作日处理大于等于250个样本量。

二、细胞检测耗材 100份

1、用途：配合光学显微镜检测人体CD系列（CD3/4/8）阳性T性淋巴细胞相应的细胞数目。

2、灵敏度：最低检测限至少为4个细胞/微升。

3、准确度：相对偏差不高于25%，相关性不低于90%。

4、精密度：批内变异数不高于20%；批内相对偏差不高于20%。

8	抗干扰能力：待测样本可温室保存，样本中含有正常给药浓度的药物以及微生物时，不会对检测有明显影响。

9	检测结果：在镜下或自动扫描设备下可观察细胞形态，可直接定量报告细胞数量。

10	有效期：＞11个月。