输注延长管

一、总体要求：

1、产品适用范围：应用于各种输液操作中,与输液器或注射器配套使用。

2、产品经环氧乙烷灭菌,无菌、无热源处理。

3、一次性使用。

二、过滤孔径：3.0μm、 5μm、15μm

三、产品技术参数：

1、管长：≥160cm

2、材质：PVC材质（TOTM增塑，不含DEHP）或TPE材质

3、过滤膜材：核孔滤膜或聚醚砜膜

4、功能：精密过滤

5、滤除率：≥90%

6、接口：螺旋接口