废液收集装置罐车 参数

- 配套美诺品牌废液收集装置使用

- 移动收集罐车尺寸：≤105cm × 51cm × 48 cm

- 移动收集罐车空罐车重量：≤34 kg

- 移动收集罐车最大容量：≥20 L

- 移动收集罐车电源：4.5v, AA5*3

- 移动收集罐车负压接口：双端口

- 具备液位感应系统

- 具备数码显示屏显示，具备不低于99组贮存数据

- 具备超液位电子警示音

- 具备罐车自稳定平衡

- 具备吸引装置的溢出保护及浮球释放功能