热凝牙胶系统招标参数

一、产品用途

本仪器适用于各类牙髓炎.牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管的充填治疗。

二、技术参数

1.*显示屏可设置为适应左手或右手操作；

2.具备节能及保护机制，无操作十分钟后将自动关机；

3.温控灵敏，显示简洁，操作方便；

4.热熔牙胶充填机有四种预设的温度可选择：150℃.180℃.200℃.230℃。

5.具备无线网络，扩大操作范围；

三、主要配置

1.加热充填手柄	1个

2.充电底座	1个

3.电源适配器	1个

4.工作尖	4枚

5.工作尖隔热套	4个

6.注射充填手柄	1个

7.充电底座	1个

8.电源适配器	1个

9.注胶针	23G 24mm	1枚 、23G 28mm	1枚 、25G 24mm	2枚

10.隔热保护罩	2个

11.扳手	1个

12.清洁刷2把