产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 小而密低密度脂蛋白胆固醇（sdLDL-C）检测试剂盒 |
| --- | --- |
| ★采购范围 | 安徽省集中采购平台内产品（集中、备案目录）, 提供本项目在安徽省集采平台的流水号 |
| ★检测原理 | 酶法 |
| ★试剂说明书 | 提供厂家盖章的试剂说明书原件（全文） |
| 试剂盒包装 | 仿罗氏试剂盒包装（上机一次性使用） |
| 产品材质 | 液体试剂，直接使用 |
| 产品规格 | 各规格，内含检测所需的所有试剂、校准品和质控品 |
| 产品适用范围 | 适用于罗氏全自动生化分析仪 C701 |
| 试剂性能 | 1. 试剂盒外观应符合：完整，液体无渗漏；包装标签应清晰，无磨损。 2．线性范围：0.2～2.5（mmol/L）。 3.重复性：批内变异系数（CV）≤8.0%。 |

1、项目预算：单价：8.0元/测试数

2、限价：单项测试成本不高于物价收费的26.67%。（请以试剂盒说明书的技术参数计算每毫升的实际测试数）

3、免费维保期：从项目通过采购人验收交付后连续正常使用至服务期满。

4、合同履行期限：服务期2年。采用1+1模式。（即合同到期后，经供应商评价后，可续签下年合同）