## 四楼手术室 报价单
中药房不锈钢中药柜技术（参数）要求
序号 | 产品名称 | 规格（mm）长*宽*高 | 单位 | 数量 | 要求说明 | 示意图 | 预算
1 | 不锈钢调剂背柜 | 1500*380*1870 （尺寸规格允许偏离范围±5%） | 套 | 1 | 1、设计：按客户要求设计尺寸。 2、材料：内框架、侧板,顶板、底板、后背板,抽屉均选用304不锈钢拉丝板。面板选用304#1.0mm；围板选用304#1.0mm；加强槽选用304#1.0mm；封板选用304#1.0mm；内框架选用304#1.2mm*30*30不锈钢方管； 3、开料：用激光切割机激光切割下料 4、折叠：用数字折弯机折弯成型。 5、点焊：采用氩弧焊接，点焊加固打磨光滑。分处焊和加焊。 6、抽屉面板配装不锈钢拉手和2个中药标签插槽卡，抽屉内部分开两柜（用0.8mm不锈钢拉丝板隔开）；每个抽屉内放置2个活动药斗（食品专用环保透明塑料药盒）；底部一层抽屉不分格、内放置1个活动药盒（食品专用环保透明塑料药盒）；抽屉与抽屉之间隔离开、缝隙均匀。共计150抽，450斗。 7、抽屉滑轨采用双层滑道，上面为钢制滚动式轴承滑道，下面为三节静音防脱高级滚珠滑轨，承载≥80KG，推拉自如。 8.中药柜内部全封闭，防止串药；中药柜底部安装4个精密轴承静音脚轮，承重600kg |  | 2.5万元
2 | 不锈钢调剂台 | 2000*750*900 | 套 | 1 | 1、设计：按客户要求设计尺寸。 2、材料：内框架、侧板,顶板、底板、后背板,抽屉均选用304不锈钢拉丝板。桌面（台面）选用304#1.2mm；围板选用304#1.0mm；加强槽选用304#1.0mm；封板选用304#1.0mm；内框架选用304#1.2mm*30*30不锈钢方管； 3、开料：用激光切割机激光切割下料 4、折叠：用数字折弯机折弯成型。 5、点焊：采用氩弧焊接，点焊加固打磨光滑。分处焊和加焊。 6、抽屉：调剂台一侧设有抽屉，共16抽、32斗。面板配装不锈钢拉手和1个中药标签插槽卡，抽屉内部不分柜；每个抽屉内放置1个活动药斗（食品专用环保透明塑料药盒）；抽屉与抽屉之间隔离开、缝隙均匀。 7、抽屉滑轨采用双层滑道，上面为钢制滚动式轴承滑道，下面为三节静音防脱高级滚珠滑轨，承载≥80KG，推拉自如。 8.调剂台脚离地10CM，内部全封闭，防止串药；底部安装4个精密轴承静音脚轮，承重600kg |  | 1.5万元
3 | 双面药架 | 规格（允许偏差±10mm）：1000mm(长)×950mm(深)×2000mm（高) | 组 | 16 | 1、规格（允许偏差±10mm）：1000mm(长)×950mm(深)×2000mm（高)。2、立柆采用≥60×40×2.0mm 碳钢矩管，背板及层板采用≥1.0mm 冷轧钢板， 主架采用≥2.0mm 冷轧钢板冲压成型，经酸洗、磷化、清洗等处理后，表面采用静电喷塑，平滑光洁，无毒，环保，抗锈。表面喷塑粉末具有抗菌性（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌)≥90%.(需提供喷塑粉末抗菌性第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证)。3、顶、底层板要求固定，中间各配 5 层活动层板，层距任意调节，层板均用U型条作加强处理。4、每层层板的承载≥60KG。5、每个层板的卡扣设置为 6 个。6、药架设计两侧档板及前档板，可防止药品滑出（或倒出）层板。7、配有新型标签式插板,便于更换药品标签。8、四个脚为子弹头设计，可调节。9、适用于医院药房、库房 |  | 5.6万元
以上均要求质保3年
150 抽,450斗
16抽 32斗