产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 流式细胞免疫功能检测试剂盒 |
| --- | --- |
| ★采购范围 | 安徽省集中采购平台内产品（集中、备案目录）, 提供本项目在安徽省集采平台的流水号 |
| ★检测原理 | 流式荧光发光法 |
| 试剂性状 | 液体 |
| 试剂盒组成 | 试剂+检测所需各类耗材（如日常质控荧光微球、配套试管清洗液等） |
| 产品规格 | 100人份/盒或50人份/盒 |
| ★核心产品 | CD3 FITC/CD16+56 PE/CD45 PERCP-CY5.5/CD4 PE-CY7/CD19 APC/CD8 APC-CY7试剂盒 |
| 产品适用范围 | 适用于唯公Easy Sampler C 480A4裂解仪、Beckman DXFeLx 十色流式分析仪 |
| 样本类型 | 全血 |
| 试剂性能 | 1. 试剂盒外观完整，液体无渗漏；包装标签应清晰，无磨损, 内含检测所需的所有试剂、校准品和质控品。 2．能够在具有PE/APC通道的通用流式细胞仪上进行检测。 3.荧光素直接标记抗体，磁性分离方法。 |

1、项目预算：年采购金额：29.8万元/年

2、限价：单项测试成本不高于物价收费的37.0%。

3、免费维保期：从项目通过采购人验收交付后连续正常使用至服务期满。

4、合同履行期限：服务期2年。采用1+1模式。（即合同到期后，经供应商评价后，可续签下年合同）

5、中标后提供所有试剂盒的有效注册证。

6、采购清单见附件1.

附件1、流式细胞免疫功能检测试剂盒采购清单

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD3 FITC/CD16+56 PE/CD45 PERCP-CY5.5/CD4 PE-CY7/CD19 APC/CD8 APC-CY7试剂盒 | 50人份 | 盒 | 8 |
| 2 | IL-2/IL-4/IL-6/IL-10/IL-17/TNFα/IFNγ试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 8 |
| 3 | HLA-B27 FITC/CD3 PE试剂盒 | 50人份/盒 | 盒 | 5 |
| 4 | CD3 FITC/CD8 PE/CD45 PERCP/CD4 APC试剂盒 | 50人份 | 盒 | 8 |