产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 人类MTHFR基因多态性检测试剂盒 |
| --- | --- |
| ★采购范围 | 安徽省集中采购平台内产品（集中、备案目录）, 提供本项目在安徽省集采平台的流水号 |
| ★检测原理 | PCR-荧光探针法 |
| ★检测位点 | MTHFRC677T |
| 试剂盒组成 | 提取试剂盒+扩增试剂盒以及所需耗材 |
| 产品规格 | 12人份或24人份规格不等 |
| 产品适用范围 | 试剂盒适用于ABI扩增仪、天隆扩增仪 |
| 样本类型 | 全血、血清或血浆 |
| 试剂性能 | 1. 试剂盒外观应符合：完整，液体无渗漏；包装标签应清晰，无磨损。 2．阴阳性质控品符合率100%。 3.重复性：批内批间CT值变异系数（CV）≤7.5%。 |

1、项目预算：单价：96元/人份,年采购金额：28.8万元/年。

2、限价：单人份测试成本不高于物价收费的30.0%。

3、免费维保期：从项目通过采购人验收交付后连续正常使用至服务期满。

4、合同履行期限：服务期2年。采用1+1模式。（即合同到期后，经供应商评价后，可续签下年合同）