产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 人类 BRAF 基因 V600E 突变检测试剂盒 |
| --- | --- |
| ★采购范围 | 安徽省集中采购平台内产品（集中、备案目录）, 提供本项目在安徽省集采平台的流水号 |
| ★检测原理 | PCR-荧光探针法 |
| ★检测位点 | V600E(T1799A) |
| 试剂盒组成 | 提取试剂盒+扩增试剂盒以及所需耗材（包括样本研磨） |
| 产品规格 | 12人份或24人份规格不等 |
| 产品适用范围 | 试剂盒适用于ABI扩增仪、天隆扩增仪 |
| 样本类型 | 直肠癌石蜡包埋病理组织或甲状腺穿刺液 |
| 试剂性能 | 1. 试剂盒外观应符合：完整，液体无渗漏；包装标签应清晰，无磨损。 2．阴阳性质控品符合率100%。 3.重复性：批内批间CT值变异系数（CV）≤7.5%。 |

1、项目预算：单价：130元/人份,年采购金额：10.4万元/年。

2、限价：单人份测试成本不高于物价收费的30.0%。

3、免费维保期：从项目通过采购人验收交付后连续正常使用至服务期满。

4、合同履行期限：服务期2年。采用1+1模式。（即合同到期后，经供应商评价后，可续签下年合同）

产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 人类SLCO1B1和ApoE基因检测试剂盒 |
| --- | --- |
| ★采购范围 | 安徽省集中采购平台内产品（集中、备案目录）, 提供本项目在安徽省集采平台的流水号 |
| ★检测原理 | PCR-荧光探针法 |
| ★检测位点 | 1、SLCO1B1*1b 388A>G和SLCO1B1*5521T>C两个位点； 2、 ApoE2 526C>T和ApoE4 388T>C两个位点。 |
| 试剂盒组成 | 提取试剂盒+扩增试剂盒以及所需耗材 |
| 产品规格 | 12人份或20人份规格不等 |
| 产品适用范围 | 试剂盒适用于ABI扩增仪、天隆扩增仪 |
| 样本类型 | EDTA抗凝全血 |
| 试剂性能 | - 试剂盒外观应符合：完整，液体无渗漏；包装标签应清晰，无磨损。 - 有UNG/dUTP防污染体系； 3.试剂盒必须包含内参。 4．阴阳性质控品符合率100%。 5.重复性：批内批间CT值变异系数（CV）≤5%。 |

1、项目预算：单价：384元/人份,年采购金额：7.6万元/年。

2、限价：单人份测试成本不高于物价收费的30.0%。

3、根据客户工作实际需求，试剂盒可拆分采购，价格对应折算（附承诺书）。

4、免费维保期：从项目通过采购人验收交付后连续正常使用至服务期满。

5、合同履行期限：服务期2年。采用1+1模式。（即合同到期后，经供应商评价后，可续签下年合同）

产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 幽门螺杆菌23S rRNA基因突变检测试剂盒 |
| --- | --- |
| ★采购范围 | 安徽省集中采购平台内产品（集中、备案目录）, 提供本项目在安徽省集采平台的流水号 |
| ★检测原理 | PCR-荧光探针法 |
| ★检测位点 | 至少包含A2142C、A2142G、A2143G或A2144G中的三个位点 |
| 试剂盒组成 | 提取试剂盒+扩增试剂盒以及所需耗材 |
| 产品规格 | 24人份或48人份规格不等 |
| 产品适用范围 | 试剂盒适用于ABI扩增仪、天隆扩增仪 |
| 样本类型 | 适用于胃粘膜组织样本 |
| 试剂性能 | 1. 试剂盒外观应符合：完整，液体无渗漏；包装标签应清晰，无磨损。 2．阴阳性质控品符合率100%。 3.重复性：批内批间CT值变异系数（CV）≤7.5%。 4．最低检测限：≤1000 Copies/ml |

1、项目预算：单价：288元/人份,年采购金额：11.52万元/年

2、限价：单人份测试成本不高于物价收费的30.0%。

3、免费维保期：从项目通过采购人验收交付后连续正常使用至服务期满。

4、合同履行期限：服务期2年。采用1+1模式。（即合同到期后，经供应商评价后，可续签下年合同）