产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 流式细胞白血病免疫分型检测试剂盒 |
| --- | --- |
| ★采购范围 | 安徽省集中采购平台内产品（集中、备案目录）, 提供本项目在安徽省集采平台的流水号 |
| ★检测原理 | 流式细胞法 |
| 试剂性状 | 液体 |
| 试剂盒组成 | 试剂+检测所需各类耗材（如日常质控荧光微球、配套试管清洗液等） |
| 产品规格 | 100人份/盒或50人份/盒 |
| ★核心产品 | CD4 FITC |
| 产品适用范围 | 适用于Beckman DXFeLx 十色流式分析仪 |
| 样本类型 | 全血 |
| 试剂性能 | 1. 试剂盒外观完整，液体无渗漏；包装标签应清晰，无磨损, 内含检测所需的所有试剂、校准品和质控品。 2．荧光素稳定性好，不易受光、温度、标本抗凝剂和固定剂的影响。 3. 试剂特异性、灵敏度和可重复性好，计数结果应在准确度质控品标示的靶值范围内。 |

1、项目预算：年采购金额：29.8万元/年

2、限价：单项测试成本不高于物价收费的32.0%。

3、免费维保期：从项目通过采购人验收交付后连续正常使用至服务期满。

4、合同履行期限：服务期2年。采用1+1模式。（即合同到期后，经供应商评价后，可续签下年合同）

5、中标后提供所有试剂盒的有效注册证。

6、采购清单见附件1.

附件1：流式细胞白血病免疫分型检测试剂盒采购清单

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 采购盒数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD4 FITC | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 2 | CD19 PE-Cy7 | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 3 | CD117 PE | 50检测人份 | 盒 | 1 |
| 4 | CD8 PE | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 5 | CD4 APC-Cy7 | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 6 | CD10 APC | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 7 | CD3 PERCP | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 8 | CD10 PerCP-Cy5.5 | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 9 | HLA-DR PerCP | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 10 | CD16 FITC | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 11 | CD56 FITC | 50检测人份 | 盒 | 1 |
| 12 | FMC7 V450 | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 13 | CD2 V450 | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 14 | HLA-DR APC-Cy7 | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 15 | CD5 PerCP-Cy5.5 | 50检测人份 | 盒 | 1 |
| 16 | CD1a PE | 50检测人份 | 盒 | 1 |
| 17 | CD81 APC-H7 | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 18 | CD19 APC | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 19 | CD5 APC | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 20 | CD25 APC | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 21 | CD56 BV421 | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 22 | MPO FITC | 50检测人份 | 盒 | 1 |
| 23 | Lambda PE | 50检测人份 | 盒 | 1 |
| 24 | CD22 PE | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 25 | CD3 FITC | 50检测人份 | 盒 | 1 |
| 26 | CD11c APC | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 27 | CD38 V450 | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 28 | CD19 PE | 50检测人份 | 盒 | 1 |
| 29 | CD28 PE | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 30 | CD13 PE-Cy7 | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 31 | CD27 PerCP-Cy5.5 | 50检测人份 | 盒 | 1 |
| 32 | CD20 FITC | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 33 | CD57 FITC | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 34 | CD15 FITC | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 35 | CD10 PE-Cy7 | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 36 | CD117 PerCP-Cy5.5 | 50检测人份 | 盒 | 1 |
| 37 | CD13 PE | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 38 | CD14 FITC | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 39 | CD15 V450 | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 40 | CD16 PE | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 41 | CD20 APC-Cy7 | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 42 | CD23 PE-Cy7 | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 43 | CD3 APC-H7 | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 44 | CD33 FITC | 50检测人份 | 盒 | 1 |
| 45 | CD33 PE-Cy7 | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 46 | CD34 APC | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 47 | CD38 APC | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 48 | CD45 V500-C | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 49 | CD45RA FITC | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 50 | CD45RO PE | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 51 | CD5 FITC | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 52 | CD5 PE-Cy7 | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 53 | CD56 PE-Cy7 | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 54 | CD64 PE | 50检测人份 | 盒 | 1 |
| 55 | CD7 V450 | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 56 | CD79a PE | 50检测人份 | 盒 | 1 |
| 57 | CD8 APC | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 58 | CD8 PE-Cy7 | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 59 | HLA-DR APC | 100检测人份 | 盒 | 1 |
| 60 | Kappa FITC | 50检测人份 | 盒 | 1 |
| 61 | 溶血素 | 100ml | 盒 | 5 |
| 62 | 鞘液 | 20L | 盒 | 5 |
| 63 | CD7-iFluor594 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 64 | CD56-APC-Cyanine7 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 65 | CD5-APC-iFluor™ 700 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 66 | CD105 FITC | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 67 | CD10-APC-iFluor™ 700 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 68 | CD11b-APC-iFluor™ 700 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 69 | CD11b-mFluor™ 450 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 70 | CD11c-APC-iFluor™ 700 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 71 | CD123 FITC | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 72 | CD123-PE | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 73 | CD13-mFluor450 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 74 | CD14-PE-CF594 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 75 | CD235a PE | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 76 | CD24-APC-Cy7 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 77 | CD25-APC-iFluor™ 700 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 78 | CD2-PE | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 79 | CD3 PE-CF594 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 80 | CD33-PE-Cyanine5 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 81 | CD38-APC-iFluor™ 700 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 82 | CD38-PE-CF594 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 83 | CD43-mFluor450 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 84 | CD44-FITC | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 85 | CD45RA-PE-CF594 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 86 | CD45RO-APC-Cy7 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 87 | CD4-APC-iFluor™ 700 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 88 | CD56-PE-CF594 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 89 | CD58-iFluor488 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 90 | CD5-iFluor594 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 91 | CD7 APC-iFluor™ 700 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 92 | CD71 APC-iFluor™ 700 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 93 | CD79b-PerCP-Cyanine5.5 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 94 | CD81-mFluor450 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 95 | CD9-PE-Cy7 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 96 | TCR γ/δ PerCP-Cy5.5 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 97 | TDT-APC | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 98 | CD38 APC-Cyanine7 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 99 | CD103-FITC | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 100 | CD36-APC/Cy7 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 101 | CD99-FITC | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 102 | CD200-PE | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 103 | CD42a FITC | 50人份/盒 | 盒 | 1 |
| 104 | CD61 APC-Cy7 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |