产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒 |
| --- | --- |
| ★采购范围 | 安徽省集中采购平台内产品（集中、备案目录）, 提供本项目在安徽省集采平台的流水号 |
| ★检测原理 | PCR扩增法 |
| ★项目组成 | 可由甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人鼻病毒、肺炎支原体、副流感病毒或人偏肺病毒中的任意六种病毒组成（提供注册证） |
| 试剂盒组成 | 提供检测所需的所有试剂（如磁珠法则包含提取试剂和扩增试剂）和耗材 |
| 产品规格 | 24人份或48人份或其他规格不等 |
| 产品适用范围 | 试剂盒适用于ABI扩增仪、天隆扩增仪、中元提取仪（EXM3000、EXM6000）、圣湘（S－S13A） |
| 样本类型 | 适用于痰液、咽拭子等 |
| 试剂性能 | 1. 试剂盒外观应符合：完整，液体无渗漏；包装标签应清晰，无磨损。 2．阴阳性质控品符合率100%。 3.重复性：批内批间CT值变异系数（CV）≤7.5%。 4．最低检测限）≤1000 Copies/ml |

1、项目预算：单价：120元/人份,年采购金额：28.8万元/年。

2、限价：单人份测试成本不高于物价收费的30.0%。

3、免费维保期：从项目通过采购人验收交付后连续正常使用至服务期满。

4、合同履行期限：服务期2年。采用1+1模式。（即合同到期后，经供应商评价后，可续签下年合同）