产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 甲型流感病毒抗原试剂盒 |
| --- | --- |
| ★采购范围 | 安徽省集中采购平台内产品（集中、备案目录）, 提供本项目在安徽省集采平台的流水号 |
| ★检测原理 | 免疫层析法（胶体金法） |
| 试剂盒组成 | 试剂盒由测试卡和样本提取液组成 |
| 产品规格 | 规格不等 |
| 样本类型 | 适用于鼻腔分泌物或咽喉分泌物 |
| 试剂性能 | 1. 试剂盒外观应完整，内含的每个测试卡均为独立包装。 2．重复性：批内批间重复性≤12%。 |

1、项目预算：单价：12元/人份

2、限价：单人份测试成本不高于物价收费的30.0%。(安徽省医疗服务价格项目目录（2022 版）收费编码：CGLB1000)

3、合同履行期限：服务期2年。采用1+1模式。（即合同到期后，经供应商评价后，可续签下年合同）