# 肢体压力套技术参数与规格要求

| 序号 | 项 目 | 技术参数与规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 肢体压力套 |
| *1.1 | 医护使用便捷 | 肢体压力套创新型设计，符合人体工学，穿戴方便。 |
| *1.2 | 型号(规格) | 肢体压力套多种型号设计，满足不同患者需求。 CWH-SD-L/R,CHW-SZD-L/R,CWH-ZDX-L/R |
| *1.3 | 配套设备使用 | 肢体压力套配合动静脉脉冲气压治疗仪(CWH-8000)使 用。 |
| 2 |  |  |
| 2.1 | 备案号 | 苏通械备20170040号 |
| 2.2 | 产品组成 | 肢体压力套由尼龙纤维布料、魔术贴、气囊、橡胶连接 头组成。 |
| 2.3 | 产品适用范围 | 通过仪器给肢体压力套充气加压，脉冲刺激足底静脉 丛，加快下肢血液回流，预防深静脉血栓形成。 |
| 2.4 | 产品优势 | 通过生物相容型检测，避免交叉感染。 |