商务要求

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

3、技术支持：

3.1中标人应向招标人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2中标人负责供货、运输并安装调试完毕。

3.3中标人须免费提供所投货物的数据接口规范，不得以任何理由和方式设置障碍。

4、质保及售后服务：

4.1投标人对所投货物至少提供5年的原厂免费质保期（自验收合格之日起计算）。所有质保费用均已包含在投标总报价中。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。提供软件终身使用、软件终身免费升级服务。

4.2中标人须设有7×24小时维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如设备出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须2小时响应，24小时内到达现场，48小时内解决问题，如不能解决的，中标人需免费提供备机供采购单位使用。免费质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免费修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换。

5、培训：中标人应对招标人的操作人员免费提供现场培训及维修保养培训，培训能够根据招标人需要，合理安排，以满足设备正常使用、运行、维护和技术支持的需要，培训费用包含在本次投标总报价中。

6、交货期：自合同签订之日起30个日历日内交货并安装调试完毕。

7、交货及安装地点：马鞍山市临床检验中心。

8、验收：

8.1招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，首次检测费用由中标人承担。

8.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如CCC强制性认证证书、产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告、鉴定证书等）等文件汇集成册交付招标人和应由投标人提供的必要文件。

8.3中标人应根据招标人使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

8.4所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、电缆、特殊安装工具等备件由中标人提供。

8.5招标人对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，整改后仍达不到验收标准的，招标人有权取消中标人资格。最终验收合格后，招标人向中标人签发最终验收证明。

9、对于提供虚假参数的中标人，一经查实取消其中标资格，供货商纳入“黑名单”，取消其参与药管中心任何招标活动的权利。

# 10、付款方式：供货并安装调试完毕、验收合格后支付合同总价的90%；从验收合格之日起满一年无质量及售后服务问题，支付合同总价的10%。