混匀仪技术参数

1、转速：600-3200rpm

2、可调速度控制：能从低速振动到高速旋涡混合

3、混合方式：自动与点振混和两种

4、稳定性：足够重量的整体金属外壳，为各种混合提供了稳定的操作平台

5、各种形状、尺寸和材料的附件提供了一个广泛的应用范围，适合各种试管与容器

6、低噪音，不移位

7、配件：主机+标准垫片+3英寸平板垫片。

8、功率：12W