梅毒旋转仪技术参数

★1、产品类型：梅毒旋转仪(水平旋转摇床)，带透明罩。

★2、运行参数显示：触屏式调节各类参数设置，运行时能同时显示数字与转速。

★3、运行速度：20-200转/分可调，速度精度±2转。

4、定时范围：0-100分钟可调。

5、运行方式：连续/定时。

6、功率：≤15W。

7、振荡幅度：≤22mm。