产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 肉汤培养基 E型（内窥镜）、肉汤培养基 D型（碘伏） |
| --- | --- |
| ★采购范围 | 安徽省集中采购平台内产品（集中、备案目录）, 提供本项目在安徽省集采平台的流水号 |
| 产品属性（勾选）： | 国产（ √ ）进口（ ） |
| 产品规格型号： | 50ml/支 |
| 检测原理: | 定量采样，利用该产品所含各种中和剂中和对应的消毒剂，解除残留消毒剂对残留微生物的抑制，以利于培养检出残留存活的微生物进行计数。 |
| 产品组成： | 蛋白胨，氯化钠，吐温80，磷酸盐缓冲液，硫代硫酸钠，甘氨酸 |
| 产品适用范围： | 消毒后内镜检测取样 |
| 产品使用性能： | 复合中和洗脱液，无增菌功能，不属于培养基 |

1、项目预算：年采购金额：2万元/年

2、限价：单项测试成本综合费率≤检测收费标准【皖医保发〔2022〕5号】的20.0%。（安徽省物价收费编码为：250501009）

3、合同履行期限：服务期2年。采用1+1模式。（即合同到期后，经供应商评价后，可续签下年合同）

4、中标后提供所有试剂盒的有效注册证。

5、采购清单见附件1.

附件1：院感试剂采购清单

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肉汤培养基 E型（内窥镜） | 50ml*20支/盒 | 盒 |
| 2 | 肉汤培养基 D型（碘伏） | 50ml*20支/盒 | 盒 |