## Sheet1
空气消毒机维保考核表
考核日期：
考核内容 |  | 完成情况
（1）检查和清洗消毒机初效过滤网； |  | 是□ 否□
（2）检查是否有臭氧泄漏（如有）； |  | 是□ 否□
（3）检查紫外线是否泄漏； |  | 是□ 否□
（4）检查紫外线强度是否合格，等离子体运行是否正常； |  | 是□ 否□
（5）检查电子镇流器是否烧坏； |  | 是□ 否□
（6）检查并处理贯流风机是否正常工作； |  | 是□ 否□
（7）检查并处理电机是否正常工作； |  | 是□ 否□
（8）检查并处理每个接触器触点、开关的动作保养，根据需要更换相关配件； |  | 是□ 否□
（9）检查并处理机组其它故障； |  | 是□ 否□
（10）检查机器内部是否有灰尘并做好清洁工作； |  | 是□ 否□
（11）使设备处于最佳运行状态，并做好科室保养记录、登记； |  | 是□ 否□
（12）如设备不能在叁日内修复，或设备无法修复，是否免费提供备用机。 |  | 是□ 否□
服务公司签字： 日期： 年 月 日 | 医学装备科签字： 日期： 年 月 日