| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 数量（个） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用注射笔用针头（0.23mm*4mm） | 0.23mm*4mm(32G×4mm) | - 50000 | - 针管材质采用304不锈钢 - 针管工艺≥三切面 - 结构组成：连接装置、针管保护内帽、外保护帽等 |
| 2 | 一次性使用注射笔用针头（0.25mm*5mm） | 0.25mm*5mm(31G×5mm) | 78800 |  |

一次性使用胰岛素注射笔用针头技术参数要求

一、总体要求：

1、可与市场上所有胰岛素注射笔配套使用

2、一次性使用灭菌包装

二、产品型号、规格及主要结构:

1、规格：0.23mm*4mm(32G×4mm)、0.25mm*5mm(31G×5mm)

2、组成：针管、连接装置，针管保护内帽、外保护帽

3、包装：0.23mm*4mm(32G×4mm)

0.25mm*5mm(31G×5mm)

三、技术要求：

*1、针管材质：采用304不锈钢

2、针管工艺：≥三切面

3、连接装置、针管保护内帽、外保护帽的材质：聚乙烯、聚丙烯等组成

*备注：需要提供样品