## 采购需求

### 一、采购清单
服务名称（标的名称）：马鞍山市人民医院“前列腺癌磁共振影像智能辅助诊断系统开发”项目1项
二、项目内容
（一）项目概况

### 随着医学影像技术的不断进步，磁共振成像已成为前列腺癌诊断的重要手段，但影像解读的复杂性以及医生间诊断标准的差异，常常导致诊断效率和准确性的不一致性。根据2022年获批的安徽省重点研究与开发计划项目指标要求（编号：2022e07020065），计划开发一套前列腺癌磁共振影像智能辅助诊断系统，旨在通过人工智能技术，自动检测、分割和评估前列腺病变，辅助医生进行更准确、更高效的诊断，提高前列腺癌的诊断准确率和效率。
本次拟采购“前列腺癌磁共振影像智能辅助诊断系统开发”项目一项。
（二）服务内容
1、系统开发与设计：根据医院提供的具体需求，开发符合规范的智能辅助诊断系统。
2、数据处理与分析：包括数据采集、预处理、图像增强、病灶分割、特征提取、特征筛选、模型训练、测试、评价及结果展示等环节。
3、系统集成、对接：新开发的辅助诊断系统能够与医院现有的PACS系统兼容。
4、用户培训：为医院工作人员提供系统操作、维护相关的培训。
5、技术支持与维护：提供系统上线后的技术支持和定期维护服务。
6、配合合作范围内的其他事宜。
（三）服务成果
开发1套前列腺癌磁共振检查辅助诊断系统。
（四）其它要求
项目相关的技术标准及服务标准要求如下：
1、数据安全：必须符合医疗数据保护相关法律法规，保障患者隐私。

- 系统兼容性：需与医院现有的医疗影像存储和传输系统（PACS/RIS）集成。

- 为本项目相关的2篇SCI论文、2项发明专利、2项软著提供技术支持。

- 提交详细的技术方案、预算明细和详细的时间规划表。

- 本项目软件版权归采购人所有。

- 时限要求：签订合同后一年内成功开发系统。
三、商务要求
1、具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件。
2、投标人应具有独立法人资格。

- 3、投标人需具有医学影像处理、人工智能、计算机视觉或相关领域的研究背景和专长。

- 4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：
（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的。
（2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
（5）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。
6、合作期限：自合同签订之日起至前列腺癌磁共振影像智能辅助诊断系统上线（不超过一年）。
7、付款方式：签订合同后一个月内支付所有软件和信息技术服务费。
8、验收方式

- (1)软件系统完成上线后双方签订系统上线确认书。

- (2)开发方按照采购人对项目的总体调试和验收要求，在安装完成后，系统和设备运行正常后，由采购人组织人员对所有采购的软件进行核验，双方签订系统功能确认书。

- (3)系统稳定运行满 6个月（自双方签订系统上线确认书之日算起）。