产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 凝血分析用稀释液 |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（ √ ） 进口（ ） |
| 产品规格型号： | 规格：4x10.0ml/盒 |
| 产品材质： | 液体 |
| 产品组成： | 1.试剂盒； |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 规格：4x10.0ml/盒 |
| 产品适用范围： | 深圳迈瑞生物医疗股份有限公司CX-9000、CX-9010、CX-9200、CX-9210全自动凝血分析仪 |
| 产品使用性能： | - 外观应符合：完整，液体无渗漏；包装标签应清晰，无磨损。 - 2．试剂盒：盒内含DF-15稀释液4x10ml，共计40ml。 3．准确度:无 4.重复性：无 5.批间差：无 6.稳定性：2~8℃保存，可稳定保存548天(1.5年或18个月)。在自动凝血分析仪试剂仓储存条件下 (2~15℃)有效期为15天 |

填表人签名：                                 年    月    日