马鞍山市人民医院本部及东院可燃气体报警系统采购与安装参数

投标方资质：供应商须具备建筑机电安装工程专业承包叁级以上资质（含叁级）。

供货期：15天。

质保期：1年。预算：33000元

招标方式：采用竞争性谈判方式招标。

- 付款方式：付款方式为项目安装完毕并出具校准证书后，甲方向乙方支付至合同金额的90%,质保期结束后支付尾款。

服务内容：

本项目为马鞍山市人民医院本部及东院可燃气体报警系统采购与安装，成交供应商须在本部住院楼中央空调机房、东院锅炉房这两处各增加具有声光报警的可燃报警控制系统一套。本部须将控制器安装至住院楼地下室值班室内，东院须将控制器安装至消控中心内，项目清单如下。

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业仪表*可燃 气体控制器 | 国内二线或以上品牌 |  | 2台 | 声光+指示灯报 警+物联网云平 台监控 |
| 混合型探测器 | 国内二线或以上品牌 |  | 4台 | 同上 |
| 一氧化碳探测器 | 国内二线或以上品牌 |  | 2台 |  |
| 检测校准 |  |  | 6份 | 计量所出具校 准证书 |
| 图纸 |  |  | 2份 | 出具图纸 |
| 管线及其他辅材 |  |  | 1项 | 合计(含六个点 位集气罩安装) |
| 工程安装、调试 服务 |  |  | 1项 |  |