梅毒旋转仪技术参数:

【1】电压：AC 220V 50/60Hz

【2】功率：15W

★【3】速度：20-210转/分可调

【4】定时：0-100分钟可调倒计时模式

【5】偏心回转直径：22mm

【6】熔断丝：2A

【7】屏幕显示转速时间，更直观

★【8】符合生物安全要求，需配置透明罩