产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 肺炎支原体抗体检测试剂盒（被动凝集法） |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（√ ） 进口（ ） |
| 产品规格型号： | 25人份/盒 |
| 产品材质： | 液体+固体 |
| 产品组成： | 血清稀释液、致敏颗粒、为致敏颗粒、阳性对照血清 |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 25人份/盒 |
| 产品适用范围： | 适用于检测血清中肺炎支原体抗体滴度。 |
| 产品使用性能： | 1. 外观：试剂盒包装完整，无磨损，标签应清晰； 各组分应齐全，液体无渗漏。 2.特异性：将室内参考品按规定程序进行试验时，阴性参考品显示阴性结果，阳性参考品显示阳性结果。 3.灵敏度：试剂盒中带有的阳性对照血清按规定进行试验时，抗体滴度相对于标准值（最终稀释倍数1:320）在±1管以内。 4.重复性：将室内参考品按规定程序连续测定5次，所有检测结果均在±1管以内。 5.相关性：对于已确定的阴阳性标准品、质控品或临床样本，检测结果符合率在允许范围内（对照试剂盒说明书中的声明）。 |

填表人签名：                                 年    月    日